ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | 1η ΟΜΑΔΑ: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ κ.ά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ποσό-τητα | Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διάλυμα καθαρής χλωροφύλλης (kit) για βαθμονόμηση του φθορισμομέτρου TURNER TRILOGY (Turner Designs Instruments, Model # 7200-000 - Serial # 720000815 - 12V), συμπεριλαμβανόμενων 50 συμβατών, γυάλινων, κυβετών. |  |  |
| 2 | Τετραβορικό νάτριο (Na2B4O7) 0,100 Kgr |  |  |
| 3 | Ιωδικό κάλιο (KIO3) 0,250 Kgr |  |  |
| 4 | Ιωδιούχο κάλιο (KI) 0,250 Kgr |  |  |
| 5 | Υδροξείδιο του καλίου (KOH) 0,250 Kgr |  |  |
| 6 | Ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3) 0,250 Kgr |  |  |
| 7 | Ένυδρο θειοθειικό νάτριο (Na2S2O3*5H20) 0,500 Kgr |  |  |
| 8 | Χλωριούχο Μαγγάνιο (MnCl2) 1 Kgr |  |  |
| 9 | Άμυλο 1 Kgr |  |  |
| 10 | Έτοιμο διάλυμα υδρολωρικού οξέος (HCL) 0,1N 1 lit |  |  |
| 11 | Έτοιμο διάλυμα θειικού οξέος (H2SO4) 1N 2 lit |  |  |
| 12 | Ακετόνη 5 lit |  |  |
|  | 2η ΟΜΑΔΑ: ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |  |  |  |
| 13 | Αναλυτικός ζυγός εργαστηρίου, ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, υαλόφρακτος (γυάλινος κλωβός ασφαλείας), με μεταλλική βάση ζύγισης διαμέτρου 8-9cm, εύρος ζύγισης 0,0001/120 gr, λειτουργία απόβαρου, μνήμη ζύγισης, λειτουργία ηλεκτρικού ρεύματος, δυνατότητα αυτόματου καλιμπραρίσματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δυνατότητα πιστοποίησης, εγγύηση τουλάχιστον 2 (δύο) ετών. |  |  |  |
| 14 | Σύστημα διήθησης υπό κενό γυάλινο ποτήρι, 500 ml με ενδείξεις όγκου (άνω τμήμα συστήματος διήθησης) γυάλινο ποτήρι κενού (χωνί διήθησης), με εσμυρισμένη βάση, για φίλτρο μεμβράνης διαμέτρου 47 mm (μέσο τμήμα συστήματος) γυάλινη κωνική φιάλη συλλογής δείγματος 1 lit, με εσμυρισμένο στόμιο (κάτω τμήμα συστήματος) |  |  |  |
| 15 | Διηθητικά φίλτρα fiberglass 0,2μm, διαμέτρου 47mm, σετ 100 φύλλων |  |  |  |
| 16 | Σωληνάρια φυγοκέντρου, πολυπροπυλενίου, με κωνικό πάτο, διαβάθμιση και βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα |  |  |  |
| 17 | Ογκομετρικοί κύλινδροι, γυάλινοι, με εξάγωνη βάση, με εσμυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 10 ml, ανά 0.2 ml, ακρίβεια ±0.2 ml |  |  |  |
| 18 | Ογκομετρικοί κύλινδροι, γυάλινοι, με εξάγωνη βάση, εσμυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 100 ml, ανά 1 ml, ακρίβεια ±0.5 ml |  |  |  |
| 19 | Ογκομετρικός κύλινδρος, γυάλινος, με εξάγωνη βάση, εσμυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 500 ml, ανά 5 ml, ακρίβεια ± 5 ml |  |  |  |
| 20 | Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας 50ml |  |  |  |
| 21 | Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας 100ml |  |  |  |
| 22 | Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας 250ml |  |  |  |
| 23 | Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, ευρύλαιμες, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας 500ml |  |  |  |
| 24 | Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, ευρύλαιμες, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας 1000ml |  |  |  |
| 25 | Σιφώνια πλήρωσης γυάλινα, 5ml ανά 0.05ml, ακρίβ. ±0.05 ml |  |  |  |
| 26 | Σιφώνια πλήρωσης γυάλινα, 10ml ανά 0.05ml, ακρίβ. ±0.05 ml |  |  |  |
| 27 | Βάση στήριξης σιφωνίων, με 12 έως 20 οριζόντιες θέσεις |  |  |  |
| 28 | Προχοΐδα ογκομέτρησης με PTFE στρόφιγγα, A΄ Κλάση, 25ml, ανά 0.1ml, ακρίβειας ±0.05m |  |  |  |
| 29 | Προχοΐδα ογκομέτρησης με PTFE στρόφιγγα, A΄ Κλάση, 50ml ανά 0.1ml, ακρίβειας ±0.05m |  |  |  |
| 30 | Σφιγκτήρας προχοΐδων |  |  |  |
| 31 | Βάση στήριξης προχοΐδων μεταλλική, παραλληλόγραμμη, στιβαρής - βαριάς κατασκευής με ράβδο μήκους 75cm (στατώ προχοϊδων) |  |  |  |
| 32 | Λαβίδες στήριξης προχοΐδων, μεταλλικές, με διπλοκοχλία (σφιγκτήρα / σύνδεσμο) |  |  |  |
| 33 | Λαβίδες για αντικειμενοφόρες πλάκες (τσιμπίδες) |  |  |  |
| 34 | Βάση στήριξης (στατώ) σωληναρίων διαμέτρου 16-20mm, 60 θέσεις |  |  |  |
| 35 | Πιπέττες σταγονομετρικές, γυάλινες, με το αντίστοιχο πλαστικό πουάρ-πληρωτή, των 10ml |  |  |  |
| 36 | Ράβδοι ανάδευσης από καθαρό, λείο γυαλί (περίπου 250*4mm) |  |  |  |
| 37 | Σπάτουλες εργαστηρίου με κουταλάκι, από ανοξείδωτο ατσάλι |  |  |  |
| 38 | Φιάλες δειγματοληψίας, ευρύλαιμες, πλαστικές, σκουρόχρωμες, πλήρως αδιαφανείς (για φωτοευαίσθητα υγρά υλικά), με καπάκι βιδωτό, των 750 ml. |  |  |  |
| 39 | Πεχαμετρικό χαρτί σε στικ, εύρος μέτρησης 0-14, συσκευασία των 100 τμχ. |  |  |  |
| 40 | Ρόμπα εργαστηρίου (Large) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (με το Φ.Π.Α. 24%): |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………….