| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) | Προμήθεια: «Ηλεκτρολογικού Υλικού » |
|  | ΔΑΠΑΝΗ : 11.159,81 € |
|  | ΟΙΚ.ΕΤΟΣ : 2017 |
|  | Κ.Α : 30/6699.50.01 |
|  | Θεσσαλονίκη …. - …. - 2017 |

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ Α/Α 1 - 30, CPV 31681410-0 |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 2x40A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ | 9 |  |  |
| 2 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 4x40A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ. | 15 |  |  |
| 3 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) 4x63A, ενδ.τύπου ΑΒΒ | τεμ | 6 |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm² (H05VV-U) | μετ. | 500 |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm² (H05VV-U) | μετ. | 400 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W ενδ τύπου CDM-T 250W/942 G12 UV-BLOCK MASTERCOLOUR ( Ν. Δημαρχείο) | τεμ | 20 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70 W δύο άκρων ενδ.τύπου CDM-TD 70W / 830 (Λ. Πύργο)+δίκτυο | τεμ | 9 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150 W δύο άκρων ενδ.τύπου CDM-TD150W / 942 (Λ. Πύργο)+δίκτυο | τεμ | 9 |  |  |
| 9 | Μονωτική ταινία μαύρη, τύπου TESA | τεμ | 10 |  |  |
| 10 | Χρονοδιακόπτης ημερήσιος/εβδομαδιαίος με εφεδρεία τύπου LEGRΑND | τεμ | 4 |  |  |
| 11 | Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) Β 10Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH201L) | τεμ. | 9 |  |  |
| 12 | Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16 Α - ενδ. τύπου ABB ΚΝ, για προστασία κυκλωμάτων κίνησης | τεμ. | 9 |  |  |
| 13 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 Α-250V μονός με πλήκτρο | τεμ. | 25 |  |  |
| 14 | Διακόπτες ρεύματος 16 Α-250V διπλοί εξωτερικοί | τεμ. | 25 |  |  |
| 15 | Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 16 Α-250V μονός με πλήκτρο | τεμ. | 15 |  |  |
| 16 | Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 16 Α-250V διπλός με πλήκτρα | τεμ. | 15 |  |  |
| 17 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 18 W | τεμ. | 45 |  |  |
| 18 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 36 W | τεμ. | 85 |  |  |
| 19 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 58 W | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Επιτήρηση Στάθμης Αγώγιμων Υγρών με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση στην εκκίνηση, ενδεικτικού τύπου ID LC.20 | τεμ. | 2 |  |  |
| 21 | Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ αστέρος-τριγώνου, ενδεικτικού τύπου KRONOS TA23 | τεμ. | 2 |  |  |
| 22 | Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 2,5-4 Α, ενδεικτικού τύπου hager MM508N | τεμ. | 2 |  |  |
| 23 | Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 4-6 Α, ενδεικτικού τύπου hager MM509N | τεμ. | 2 |  |  |
| 24 | Κανάλι διανομής πλαστικό 2,5x3cm | μετ. | 30 |  |  |
| 25 | Κανάλι διανομής πλαστικό 1x2cm | μετ. | 30 |  |  |
| 26 | Κανάλι διανομής, πλαστικό 6x4cm | μετ. | 30 |  |  |
| 27 | Δεματικά καλωδίων 100x2,5mm | κυτ. | 5 |  |  |
| 28 | Δεματικά καλωδίων 200x2,5mm | κυτ. | 5 |  |  |
| 29 | Λαμπτήρας dichroic αλογόνου QRCBC 51, 12 V, με κάλυκα GU5.3, ισχύος 50 W, διαμέτρου 50mm, ενδ. τύπου Sylvania, 50W/12V 38o, θερμοκρασία χρώματος 3000 οΚ | τεμ. | 18 |  |  |
| 30 | Λαμπτήρας MASTERColour CDM-TC Elite με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT | τεμ. | 15 |  |  |
| 31 | Λαμπτήρας MASTERColour CDM-TC Elite, με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5 | τεμ. | 15 |  |  |
| 32 | Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1213.6mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 36W/840 1SL | τεμ. | 700 |  |  |
| 33 | Λαμπτήρας HCI-TC με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου osram HCI-TC 35W/830 WDL PB | τεμ. | 25 |  |  |
| 34 | Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1514.2mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 58W/840 1SL | τεμ. | 100 |  |  |
| 35 | Λυχνία φθορισμού κουμπωτή μήκους 590mm - ενδ. τύπου L18W/21-840 ή TLD18W/840 | τεμ. | 200 |  |  |
| 36 | Λαμπτήρας Ε27 11W οικονομίας | τεμ. | 70 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρας Ε27 23W οικονομίας | τεμ. | 50 |  |  |
| 38 | Λαμπτήρας Ε14 11W οικονομίας | τεμ. | 70 |  |  |
| 39 | Μετασχηματιστής 1x36W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού | τεμ. | 5 |  |  |
| 40 | Μετασχηματιστής 1x36W Τ8 ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού | τεμ. | 10 |  |  |
| 41 | Πολύμπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 1μ. | τεμ. | 5 |  |  |
| 42 | Ρευματοδότης schuco για τοίχο ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic | τεμ. | 20 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας Αλογόνου ενδ. τύπου Sylvania Halogen Hi Spot 95, 75W, 230V Flood 30o | τεμ. | 9 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας χωνευτός αυγουλάκι ενδ. τύπου Sylvania 100W, E27 | τεμ. | 45 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας αλογόνου 80W, R7s, 78mm | τεμ. | 9 |  |  |
| 46 | Λαμπτήρας καρφάκι ιωδίνης 20W | τεμ. | 35 |  |  |
| 47 | Λαμπτήρας σποτάκι GU 5.3, 50W | τεμ. | 18 |  |  |
| 48 | Λαμπτήρας PL T/E 32W, GX24q-3 (4pins), χρώματος 3000οΚ | τεμ. | 80 |  |  |
| 49 | Λαμπτήρας Master PL-C 18W (2pins), χρώματος 3000οΚ | τεμ. | 48 |  |  |
| 50 | Λαμπτήρας Master PL-C 26W (4pins), χρώματος 3000οΚ | τεμ. | 180 |  |  |
| 51 | Λαμπτήρας Master PL-C 26W (2pins), χρώματος 3000οΚ | τεμ. | 50 |  |  |
|  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |

# Text boxes

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
Ο
 Προσφέρον


(σφραγίδα-υπογραφή)