| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) | «Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κλπ.), Υλικών συντήρησης και επισκευής κλιματισμού και υλικών καθαρισμού» |
|  | ΔΑΠΑΝΗ: 14.879,27 € |
|  | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ : 2017 |
|  | ΚΑ: 30.002/6662.50.01 |
|  | Θεσσαλονίκη …. - …. - 2017 |
| ΟΜΑΔΑ 1η - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ κ.λ.π.) - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ Α/Α 1 - 91, CPV 43328100-9 |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρ. | Τιμή Μονάδ. | Σύνολο Ποσοτήτων | Συνολική Δαπάνη |  |
| 1 | Μηχανισμός αέρος spek Ν2 - μπουτόν για καζανάκι | τμχ |  | 15 |  |  |
| 2 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/4'' Χ 32 | τμχ |  | 30 |  |  |
| 3 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/2'' Χ 40 | τμχ |  | 8 |  |  |
| 4 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 55cm | τμχ |  | 4 |  |  |
| 5 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 40cm | τμχ |  | 3 |  |  |
| 6 | Βαλβίδες νιπτήρος απλές | τμχ |  | 30 |  |  |
| 7 | Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με μεταλλικό πάσο 1/2'' | τμχ |  | 20 |  |  |
| 8 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 30 |  |  |
| 9 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 3/4'' | τμχ |  | 15 |  |  |
| 10 | Διακόπτες γωνιακοί υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 15 |  |  |
| 11 | Διακόπτες ίσιοι υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 12 |  |  |
| 12 | Μηχανισμός ντάλ για w.c, ενδεικτικού τύπου varimex πολωνίας διαστάσεων 3/4'' Χ Φ26,χρωμέ με λαβή και ροζέτα(ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΌΧΙ ΠΑΤΗΤΟ) , ρυθμιζόμενης ροής από 2-7lt, κατά DIN EN12541,πίεση λειτουργίας 1,2-5bar. | τμχ |  | 12 |  |  |
| 13 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 30 |  |  |
| 14 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 8 |  |  |
| 15 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 11/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 3 |  |  |
| 16 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 4 |  |  |
| 17 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 40 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 30 |  |  |
| 18 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 50 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 15 |  |  |
| 19 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 60 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 8 |  |  |
| 20 | Βαλβίδες θερμοσίφωνου διαμέτρου 1/2'' | τμχ |  | 3 |  |  |
| 21 | Σπιράλ λουτρού μήκους 1,50 m - 2,00 m χρωμέ, μεταλλικό, θ-θ, διατομών 1/2'', Βαρέως τύπου άθραυστο μεταλλικό εύκαμπτο σπιράλ μπάνιου για σύνδεση του τηλεφώνου μπάνιου - ντούζ. | τμχ |  | 3 |  |  |
| 22 | Τηλέφωνο μπάνιου - ντουζ, υδρομασάζ, αυτοκαθαριζόμενο, πλαστικό - χρωμέ 20Χ8 cm, διατομής 1/2'', ενδεικτικού τύπου πέντε θέσεων ( Δυνατή ροή, Μασάζ, Δυνατή ροή και Μασάζ, Φυσαλίδες, Δυνατή ροή και Φυσαλίδες) | τμχ |  | 3 |  |  |
| 23 | Μηχανισμός ενδεικτικού τύπου ADIA. Μηχανισμός μπαταριών ενδεικτικού τύπου "ADIA" γερμανικής προέλευσης. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 24 | Απλό Μπουτόν φαρδύ-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ |  | 18 |  |  |
| 25 | Απλό Μπουτόν μυτερό-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ |  | 3 |  |  |
| 26 | Σωληνάκι αέρος (τύπου Μακαρόνι). Έμβολο καζανακίου από μηχανισμό αέρος πλαστικό - ελαστικό ημιδιάφανο λευκό μήκος: 30 cm, Φ: 0,50 mm | τμχ |  | 17 |  |  |
| 27 | Φούσκα μηχανισμού αέρος. Λάστιχο λεκάνης φούσκα αέρος προσαρμόζεται στο μηχανισμό αέρος μέσα στο καζανάκι. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 28 | Λάστιχο λεκάνης EMANOUELA προσαρμόζεται ανάμεσα κάτω από το καζανάκι και πάνω στη λεκάνη. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 29 | Φλοτέρ (πλωτήρ υδαταποθήκης) ενδεικτικού τύπου Κariba (κασέτα ) ιταλικής προέλευσης 3/8, με από ορειχάλκινο ρακόρ 1/2''. | τμχ |  | 17 |  |  |
| 30 | Κατεβασιές Cariba | τμχ |  | 5 |  |  |
| 31 | Λάστιχα Λεκάνης WC 40X32 | τμχ |  | 20 |  |  |
| 32 | Λάστιχα Λεκάνης WC 50X32 | τμχ |  | 3 |  |  |
| 33 | Καζανάκι ενδεικτικού τύπου Cariba. Καζανάκι πλαστικό ABS πλάτης 6/9 λίτρων λευκό χαμηλής πίεσης (ενδεικτικού τύπου KARIBA MONOBLOCCO) πατητό με τα ειδικά εξαρτήματα για προσαρμογή με οιοδήποτε τύπο λεκάνης, πλήρες με όλα τα εξαρτήματα, φλάντζες, φλοτέρ | τμχ |  | 8 |  |  |
| 34 | Αυτόματος πληρωτής Β.Τ. με σώμα από ορείχαλκο και πλαστικό κέλυφος με δείκτη ρύθμισης της πίεσης, διαμέτρου 1/2'' με μανόμετρο 10 bar, ενδεικτικού τύπου callefi | τμχ |  | 3 |  |  |
| 35 | Αυτόματο εξαεριστικό ορειχάλκινο διαμέτρου 1/2'' | τμχ |  | 7 |  |  |
| 36 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 3/4'' για 4 bar | τμχ |  | 3 |  |  |
| 37 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1'' για 6 bar | τμχ |  | 2 |  |  |
| 38 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 1/2'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ |  | 80 |  |  |
| 39 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 3/4'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ |  | 12 |  |  |
| 40 | Στεγανοποιητική τρίχα κανάβι σε μάτσα του ενός κιλού (Kg) | κιλό |  | 1 |  |  |
| 41 | Φιάλη προπανίου μίας χρήσεως 450-500 gr. Ενδεικτικού τύπου turbo torch bottle of mapp gas. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 42 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική κόλλα για σωλάνες αποχέτευσης pvc σε μεταλλικά δοχεία των 1/4 kg | τμχ |  | 8 |  |  |
| 43 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) διαφανής, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ |  | 4 |  |  |
| 44 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) λευκή, σε σωληνάρια των 300ml, αντιμουχλική. | τμχ |  | 4 |  |  |
| 45 | Eλαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης, λευκό, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ |  | 4 |  |  |
| 46 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ16Χ2.0 Μαύρο χρώμα | μέτρο |  | 40 |  |  |
| 47 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ18Χ2.5 Μαύρο | μέτρο |  | 40 |  |  |
| 48 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' αρσενικό | τμχ |  | 20 |  |  |
| 49 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' θηλυκό | τμχ |  | 20 |  |  |
| 50 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ16 X2Χ1/2'' αρσενικό | τμχ |  | 30 |  |  |
| 51 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 100, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 24 |  |  |
| 52 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 75, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 12 |  |  |
| 53 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 50, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 6 |  |  |
| 54 | Σωλήνα πλαστική PVC , Φ 40, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 6 |  |  |
| 55 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 32, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 12 |  |  |
| 56 | Γωνία πλαστική PVC Φ100, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 57 | Γωνία πλαστική PVC Φ75, 900, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 58 | Γωνία πλαστική PVC Φ50, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 59 | Γωνία πλαστική PVC Φ40, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 60 | Γωνία πλαστική PVC Φ32, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 9 |  |  |
| 61 | Γωνία πλαστική PVC Φ100, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 62 | Γωνία πλαστική PVC Φ75, 450, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 63 | Γωνία πλαστική PVC Φ50, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 64 | Γωνία πλαστική PVC Φ40, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 65 | Γωνία πλαστική PVC Φ32, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 8 |  |  |
| 66 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα), ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 1/2'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 21,3 mm, s (πάχος) : 2,60 mm, Βάρος : 1,25 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | τιμή/μ |  | 24 |  |  |
| 67 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 68 | Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 69 | Μούφα γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 70 | Τάφ γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτο, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 71 | Συστολή αμερικής γαλβανιζέ 3/4'' Χ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 72 | Νίπελ γαλβανιζέ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 20 |  |  |
| 73 | Συστολή αγγλίας γαλβανιζέ 3/4''Χ1/2'', ελοτ 269. | τμχ |  | 10 |  |  |
| 74 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20Χ3,4/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο |  | 60 |  |  |
| 75 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25Χ4,2/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο |  | 14 |  |  |
| 76 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 90Ο/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 77 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 45Ο/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 78 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίιου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 79 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ |  | 10 |  |  |
| 80 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 8 |  |  |
| 81 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 82 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκή με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 83 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενική με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 84 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 90Ο/PN25 | τμχ |  | 5 |  |  |
| 85 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 45Ο/PN25 | τμχ |  | 6 |  |  |
| 86 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ |  | 6 |  |  |
| 87 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ |  | 5 |  |  |
| 88 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 89 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 90 | Κάνουλα όρθια φυτευτή μονή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA", χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ |  | 4 |  |  |
| 91 | Κάνουλα τοίχου μονή Α/Ρ παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA" χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ |  | 4 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1η | 0,00 |  |

| ΟΜΑΔΑ 2η - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ |
| --- |
| ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ Α/Α 1 - 35, - CPV 42512000-8 |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρ. | Τιμή Μονάδ. | Σύνολο Ποσοτήτων | Συνολική Δαπάνη |  |
| 1 | Μόνωση σωλήνων τύπου flex μαλακή διαμέτρου 9mmΧ18mm μήκους 2 m.Εύκαμπτο μονωτικό από συνθετικό καουτσούκ χρώματος μαύρου με δομή κλειστών κυψελίδων για εφαρμογές κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης και ύγρευσης.Γιά θερμομόνωση, πυροπροστασία. | μετ. |  | 60 |  |  |
| 2 | Στερεωτικά καρφιά ρόκα. Πλαστικά στηρίγματα ROCA, κατασκευασμένα από Polyethilen και ατσαλένιο μπετόκαρφο. Αντοχή σε χημικούς και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.Διαστάσεις: 19mm Χ 45mm .Συσκευασια σε κυτίο 50 τεμ. | τεμ./κιτ. |  | 15 |  |  |
| 3 | Ούπα λευκή τούβλου. Διαστάσεις: Νο8.Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ./κιτ. |  | 4 |  |  |
| 4 | Ούπα λευκή τούβλου. Διαστάσεις: Νο10.Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ./κιτ. |  | 15 |  |  |
| 5 | Ούπα μαύρη τσιμέντου. Διαστάσεις: Νο10.Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ./κιτ. |  | 3 |  |  |
| 6 | Στρίφωνα DIN 571 γαλβανιζέ διαμέτρου Μ6 μήκους 70mm. Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ/κιτ. |  | 1 |  |  |
| 7 | Στρίφωνα DIN 571 γαλβανιζέ διαμέτρου Μ8 μήκους 70mm. Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ/κιτ. |  | 15 |  |  |
| 8 | Στρίφωνα DIN 571 γαλβανιζέ διαμέτρου Μ10 μήκους 70mm. Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ/κιτ. |  | 1 |  |  |
| 9 | Νοποπανόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες ΡΖ 2, διαμέτρου Μ5 μήκους 50mm. Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ/κιτ. |  | 1 |  |  |
| 10 | Νοποπανόβιδες γαλβανιζέ φρεζάτες ΡΖ 2, διαμέτρου Μ6 μήκους 60mm. Συσκευασια σε κυτίο 100 τεμ. | τεμ/κιτ. |  | 1 |  |  |
| 11 | Σπιράλ σωλήνα αποχέτευσης κλιματιστικών γκρί/ λευκή Φ16. Εύκαμπτοι σωλήνες πλαστικοί Ηλεκτρολογικών εφαρμογών, για την αποχέτευση συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών, Σπιράλ λευκό από μαλακό PVC, ενισχυμένο με σπείρα από σκληρο PVC με ακτίνα κάμψης 32mm (στους 23οC ), Κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική (εντοιχισμένη) εγκατάσταση προστασίας καλωδιώσεων, Αυτοσβενήμενος σε λιγότερο από 30 sec, Σε ρολά 25 ή 30m. με εσωτερική διάμετρο 16mm/18mm/20mm, Πιστοποιημένο κατα EN ISO 9001, ISO 3994. | μετ. |  | 400 |  |  |
| 12 | Μονωτικές ταινίες λευκές 10mm | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 13 | Μονωτικές ταινίες λευκές 40mm | τεμ. |  | 200 |  |  |
| 14 | πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 5μf | τεμ. |  | 5 |  |  |
| 15 | πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 35μf | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 16 | πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 50μf | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 17 | Οι πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 60μf | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 18 | Σωλήνα χαλκού κλιματιστικών 1/4''. Φορτίο θραύσης 200N/mm2 Τάση σε 0,2% 40% Επιμήκυνση (A5) 60N/mm2, Εξωτερική διάμετρος (inch)/( mm ) 1/4 / 6,35, Πάχος(inch/mm) 0,030 / 0,76, Βάρος(kg/m) 0,120 | μετ. |  | 250 |  |  |
| 19 | Σωλήνα χαλκού κλιματιστικών 1/2''. Φορτίο θραύσης 200N/mm2 Τάση σε 0,2% 40% Επιμήκυνση (A5) 60N/mm2, Εξωτερική διάμετρος (inch)/( mm ) 1/2 / 12,70, Πάχος(inch/mm) 0,032 / 0,81, Βάρος(kg/m) 0,271 | μετ. |  | 120 |  |  |
| 20 | Ρακόρ ορειχάλκινα εξάγωνα χαλκοσωληνας ψύξης SN2-04, 1/4'' | τεμ. |  | 20 |  |  |
| 21 | Ρακόρ ορειχάλκινα εξάγωνα χαλκοσωληνας ψύξης SN2-06, 3/8'' | τεμ. |  | 50 |  |  |
| 22 | Ρακόρ ορειχάλκινα εξάγωνα χαλκοσωληνας ψύξης SN2-08, 1/2'' | τεμ. |  | 20 |  |  |
| 23 | Ασημοκόλληση. Σκληρή κόλληση χαλκού με σύσταση L-CuP6 (94%Cu και 6%P). Πλακέ βέργες (3×1mm) κατασκευή βάσει των προδιαγραφών DIN 8513. σημείο τήξεως 680oC. Κατάλληλη για δίκτυα ψύξης, φυσικού αερίου και υγραερίου.Τύπου HARIS (περίπου 62 βέργες ανά κιλό) | Kgr |  | 3 |  |  |
| 24 | Φιάλη προπανίου μίας χρήσεως (κίτρινη), MAPP GAS Αμερικής 16oz / 0,473 λίτρου | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 25 | Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON MO29 (R-422D). Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (ΕΝ-12205). Για μετασκευή συστημάτων R22, οικολογικό. Να περιέχει κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα λιπαντικού (ψυκτελαίου) σύμφωνα με κανονισμούς. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά ΕΝ. | τεμ. |  | 1 |  |  |
| 26 | Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON R 407C. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (ΕΝ-12205). R407C ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 23% R32, 25% R125, και 52% R134a. Υγρό με υψηλή διολίσθηση. Κατάλληλο για: εφαρμογές κλιματισμού & μεσαίων θερμοκρασιών. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά ΕΝ. | τεμ. |  | 4 |  |  |
| 27 | Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON R 410 A. Σε φιάλη χωριτηκότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (ΕΝ-12205). R410A αζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 50% R32- CHF2CF3, 50% R125- CH2F2. Υγρό με χαμηλή διολίσθηση. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά ΕΝ | τεμ. |  | 4 |  |  |
| 28 | Καλώδιο 3 Χ 1,5 Α05VV-U | μετ. |  | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο 5 Χ 1,5 Α05VV-U | μετ. |  | 203 |  |  |
| 30 | Βάση κλιματιστικού τοίχου (γωνία) μικρή, διαστάσεων γωνίας 40Χ4 mm, μήκους 40Χ40 cm, σετ γιά 1 μηχάνημα, 9000 - 12000 BTU (λευκή) | τεμ. |  | 5 |  |  |
| 31 | Βάση κλιματιστικού τοίχου (γωνία) μεγάλη, διαστάσεων διαστάσεων γωνίας 40Χ4 mm, μήκους 50Χ50 cm, σετ γιά 1 μηχάνημα, 18000 - 24000 BTU (λευκή) | τεμ. |  | 5 |  |  |
| 32 | Βάση κλιματιστικού τοίχου (γωνία) γίγας, διαστάσεων διαστάσεων γωνίας 40Χ4 mm, μήκους 60Χ50 cm, σετ γιά 1 μηχάνημα μεγαλύτερο των 24000 BTU (λευκή) | τεμ. |  | 2 |  |  |
| 33 | Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) Acti-Brite. Όξινο υγρό καθαρισμού για κοντέσερ και κλιματιστικά μηχανημάτα. Συμπυκνωμένο υγρό. Αποτελεσματικός καθαρισμός. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1/4. Απαιτεί πλήση με νερό μετά τη χρήση. Συσκευασία 4 λίτρων. | τεμ. |  | 4 |  |  |
| 34 | Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού TUNAP Contra-sept για εσωτερικές μονάδες.Πολυλειτουργικό απολυμαντικό καθαριστικό, για εγκαταστάσεις κλιματισμού, απομακρύνει τις δυσάρεστες μυρωδίες που δημιουργούνται στη διάρκεια του χρόνου απο τα βακτηρίδια και τους μύκητες.Εχει απολυμαντική δράση και σκοτώνει παθογόνους μίκροοργανισμούς. Συσκευασία 1 λίτρου. | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 35 | Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες. Μέσης αλκαλικότητας προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό εσωτερικών μονάδων καθαρισμού (εξατμιστές) και εξωτερικών μονάδων καθαρισμού (συμπυκνωτές). Προσκολάται στα πτερύγια των εξατμιστών, συμπυκνωτών και διαλύει πουρί αιθάλη και κατάλοιπα καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν ως μονωτικά και αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού. Συσκευασία 4 λίτρων. | τεμ. |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2η | 0,00 |  |
|  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΟΜΑΔΑ 1η + ΟΜΑΔΑ 2η)= ΦΠΑ24% = ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = |  |  |  |  |  |
|  | Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα Ο Προσφέρον (σφραγίδα-υπογραφή) |  |  |  |  |  |