### ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

### Κατάλογος  παρόμοιας φύσης έργων & εργασιών παροχής υπηρεσιών

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1       ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| α/α | ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΕΡΙΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) Η ΥΓΡΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΚΑΥΣΙΜΩΝ |
| --- |
| (Εγκατάσταση θέρμανσης, με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 Kcal/h) |
| Ημερομηνία: |  |
| Λεβητοστασιο: |  |
| Θέση (Οδος, αριθμός): |  |
| Μηχάνημα - Συσκευή |
| Λέβητας | Καυστήρας |
| Κατασκευαστής: |  | Κατασκευαστής: |  |
| Ισχύς Λέβητα: | KW | Τύπος συσκ.: |  |
| Ισχύς Λέβητα: | Kcal/h | Εμπορ. Όνομα: |  |
| Τύπος Λέβητα: |  | Ονομαστική Παροχή: | m3/h |
|  |  | Τύπος συσκευής: |  |
|  |  | Πίεση λειτουργίας: | mbar |
| Εργασία | Περιοδικότητα | Εκτέλεση/ Διόρθωση | Παρατηρήσεις |
| Καθαρισμός Λέβητα - καπνοδόχου (μηχανικός ή Χημικός) | Ετήσια |  |  |
| Καθαρισμός Καυστήρα (μηχανικός ή Χημικός) | Δύο φορές κατά την περίοδο θέρμανσης |  |  |
| Ρύθμιση Καυστήρα Φυσικού Αερίου | Δύο φορές κατά την περίοδο θέρμανσης |  |  |
| Έλεγχος του δικτύου Φυσικού Αερίου και των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου αυτού (γραμμών, οργάνων του φυσικού αερίου και των αυτοματισμών του συστήματος λέβητα - καυστήρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του) | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Κυκλοφορητων | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Τριόδου Βάνας - συστήματος αντιστάθμισης | Μηνιαία |  |  |
| Ελεγχος του παρασκευαστήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler) με παρελκόμενα | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα λεβητοστασίου | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος θέρμανσης | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχο του ανιχνευτικού συστήματος | Μηνιαία |  |  |
| Μέτρηση καυσαερίων - ρύθμιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα,(Έκδοση Φύλλο Ελέγχου) | Ετήσια |  |  |
| Περιγραφή Ενέργειας | Περίληψη |
| α.Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα γεγονότα. Διορθωτικές ενέργειες (έκτακτοι έλεγχοι, παρεμβάσεις κλπ) λειτουργίας) |  |
| β.Περιγραφή κατασταλτικής (έκτακτης) προληπτικής συντήρησης γ.Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας (κατανάλωση ενέργειας, ανταλλακτικά, γενικά έξοδα) συνοδευόμενα από τυχόν προτάσεις βελτιστοποίησης οικονομικότερης |  |
|  | ο |  |
|  | Συντηρητής |  |
|  |  | (Σφραγίδα - υπογραφή) |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) Η ΥΓΡΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΚΑΥΣΙΜΩΝ |
| --- |
| (Εγκατάσταση θέρμανσης, με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h) |
| Ημερομηνία: |  |
| Λεβητοστασιο: |  |
| Θέση (Οδος, αριθμός): |  |
| Μηχάνημα - Συσκευή |
| Λέβητας | Καυστήρας |
| Κατασκευαστής: |  | Κατασκευαστής: |  |
| Ισχύς Λέβητα: | KW | Τύπος συσκ.: |  |
| Ισχύς Λέβητα: | Kcal/h | Εμπορ. Όνομα: |  |
| Τύπος Λέβητα: |  | Ονομαστική Παροχή: | m3/h |
|  |  | Τύπος συσκευής: |  |
|  |  | Πίεση λειτουργίας: | mbar |
| Εργασία | Περιοδικότητα | Εκτέλεση | Παρατηρήσεις |
| Καθαρισμός Λέβητα - καπνοδόχου (μηχανικός ή Χημικός) | Ετήσια |  |  |
| Καθαρισμός Καυστήρα (μηχανικός ή Χημικός) | Δύο φορές κατά την περίοδο θέρμανσης |  |  |
| Ρύθμιση Καυστήρα Φυσικού Αερίου | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος του δικτύου Φυσικού Αερίου και των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου αυτού (γραμμών, οργάνων του φυσικού αερίου και των αυτοματισμών του συστήματος λέβητα - καυστήρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του) | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Κυκλοφορητων | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Τριόδου Βάνας - συστήματος αντιστάθμισης | Μηνιαία |  |  |
| Ελεγχος του παρασκευαστήρα ζεστού νερού χρήσης (boiler) με παρελκόμενα | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος Ηλεκτρολογικού Πίνακα λεβητοστασίου | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος θέρμανσης | Μηνιαία |  |  |
| Έλεγχο του ανιχνευτικού συστήματος | Μηνιαία |  |  |
| Μέτρηση καυσαερίων - ρύθμιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα,(Έκδοση Φύλλο Ελέγχου) | Μηνιαία |  |  |
| Περιγραφή Ενέργειας | Περίληψη |
| α.Περίληψη μηνιαίας λειτουργίας. Έκτακτα γεγονότα. Διορθωτικές ενέργειες (έκτακτοι έλεγχοι, παρεμβάσεις κλπ) λειτουργίας) |  |
| β.Περιγραφή κατασταλτικής (έκτακτης) προληπτικής συντήρησης γ.Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας (κατανάλωση ενέργειας, ανταλλακτικά, γενικά έξοδα) συνοδευόμενα από τυχόν προτάσεις βελτιστοποίησης οικονομικότερης |  |
|  |  | ο |  |
|  |  | Συντηρητής |  |
|  |  | (Σφραγίδα - υπογραφή) |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 1. Διεύθυνση:_____________________ _________________________________ | 6. Τύπος Καυστήρα:_______________ |
| --- | --- |
| 2. Χρήση ακινήτου:________________ ____________________________________ | 7. Είδος Καυσίμου:________________ |
| 3. Χρήστης ακινήτου:______________ ____________________________________ | 8. Παροχή:_______________________ |
| 4. Ονομαστική Ισχύς Λέβητα:______kw | 9. Ετήσια κατανάλωση Καυσίμου:___ |
| 5. Τύπος Λέβητα:__________________ |  |

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ |  |
|  | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ |  |
|  | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ |  |
|  | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ |  |
|  | ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ |  |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |  |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ |  |
|  | ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ |  |
|  | ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

| 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ oC | 6.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ |
| --- | --- |
| 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ oC | 7. ΕΛΚΥΣΜΟΣ mbar |
| 3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ppm | 8. ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ mbar |
| 4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ppm | 9. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ oC |
| 5. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ % |  |

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

| 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ % | Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι: ΕΝΤΟΣ____ ΕΚΤΟΣ____ Των προβλεπόμενων ορίων |
| --- | --- |
| 2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ % |
| 3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ m3/h |
| 4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ % |

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ονοματεπώνυμο:                                                                                              - ο -

Διεύθυνση:                                                                                                  Συντηρητής

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο κινητό:

(Σφραγίδα- Υπογραφή)

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |
| --- |
|  | ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | Θέση | Θέση | Θέση | Θέση | Θέση | Θέση |
|  |  | Ονομασία |  |  |  |  |  |
|  |  | Κιλά ανά ώρα – kg/h | Κιλά ανά ώρα – kg/h | Κιλά ανά ώρα – kg/h | Κιλά ανά ώρα – kg/h | Κιλά ανά ώρα – kg/h | Κιλά ανά ώρα – kg/h |
| 1 | Ηλεκτρονικό αυτόματης ανάφλεξης |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Βάση ηλεκτρ. αυτόματης ανάφλεξης |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Πλαϊνό βάσης |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Τάμπερ αέρος |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Βάση μπεκοφωλιάς |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Διασκορπιστής |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Φλογοκεφαλή |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Σωληνάκι μπεκοφωλιάς προθέρμανσης |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ακίδες διπλής ανάφλεξης |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Φτερωτή |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Σαλίγκαρος |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Μοτέρ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Αντλία |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Κόμπλερ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Φις αντλίας |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Φις μοτερ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Φωτοκύτταρο |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Φις μετασχηματιστή |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Μετασχηματιστής ανάφλεξης |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Φις μπεκ προθέρμανσης |  |  |  |  |  |  |
| 26-27 | Καλώδια Υψηλής |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Φλάντζα αμίαντου |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Φλάντζα στήριξης σιδερένια |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Φλεξίμπλ Καυσίμου |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Καλώδια σύνδεσης παροχής Ηλεκτρ. Ρεύματ. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Φίσσα θηλυκή |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Φίσσα αρσενική |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Κάλυμμα |  |  |  |  |  |  |

| Ο τεχνίτης συντηρητής αερίων – υγρών καυσίμων του αναδόχου (Υπογραφή) | Ο εργοδηγός αερίων – υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπογραφή) |
| --- | --- |