| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
|  | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ./ΦΑΞ : |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρ. | Τιμή Μονάδ. | Σύνολο Ποσοτήτων | Συνολική Δαπάνη |  |
| 1 | Σπιράλ σωλήνα αποχέτευσης κλιματιστικών γκρί/ λευκή Φ16. Εύκαμπτοι σωλήνες πλαστικοί Ηλεκτρολογικών εφαρμογών, για την αποχέτευση συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών, Σπιράλ λευκό από μαλακό PVC, ενισχυμένο με σπείρα από σκληρο PVC με ακτίνα κάμψης 32mm (στους 23οC ), Κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική (εντοιχισμένη) εγκατάσταση προστασίας καλωδιώσεων, Αυτοσβενήμενος σε λιγότερο από 30 sec, Σε ρολά 25 ή 30m. με εσωτερική διάμετρο 16mm/18mm/20mm, Πιστοποιημένο κατα EN ISO 9001, ISO 3994. | μετ. |  | 200 |  |  |
| 2 | Μονωτικές ταινίες λευκές 10mm | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 3 | Μονωτικές ταινίες λευκές 40mm | τεμ. |  | 200 |  |  |
| 4 | πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 50μf | τεμ. |  | 5 |  |  |
| 5 | πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 60μf | τεμ. |  | 10 |  |  |
| 6 | Οι πυκνωτές λειτουργίας για σύνδεση παράλληλη με τα άκρα των δύο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και παραμένουν σε τάση σε όλον τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστού. Τύπου ελαίου και τοποθέτηση στην εγκατάσταση για βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, τάσης 450V/AC και χωρητικότητας 70μf | τεμ. |  | 5 |  |  |
| 7 | Σωλήνα χαλκού κλιματιστικών 1/4''. Φορτίο θραύσης 200N/mm2 Τάση σε 0,2% 40% Επιμήκυνση (A5) 60N/mm2, Εξωτερική διάμετρος (inch)/( mm ) 1/4 / 6,35, Πάχος(inch/mm) 0,030 / 0,76, Βάρος(kg/m) 0,120 | μετ. |  | 75 |  |  |
| 8 | Σωλήνα χαλκού κλιματιστικών 3/8''. Φορτίο θραύσης 200N/mm2 Τάση σε 0,2% 40% Επιμήκυνση (A5) 60N/mm2, Εξωτερική διάμετρος (inch)/( mm ) 3/8 / 9,52, Πάχος(inch/mm) 0,032 / 0,81, Βάρος(kg/m) 0,199 | μετ. |  | 50 |  |  |
| 9 | Φιάλη με ψυκτικό υγρό, FREON R 407C. Ψυκτικό υγρό FREON R 407C, σε φιάλη χωρητικότητας 10,00 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (ΕΝ-12205). R407C ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 23% R32, 25% R125, και 52% R134a. Υγρό με υψηλή διολίσθηση. Κατάλληλο για: εφαρμογές κλιματισμού & μεσαίων θερμοκρασιών. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά ΕΝ. | τεμ. |  | 1 |  |  |
| 10 | Φιάλη με ψυκτικό υγρό, FREON R 410 A. Ψυκτικό υγρό, σε φιάλη χωριτηκότητας 10,00 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (ΕΝ-12205). R410A αζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 50% R32- CHF2CF3, 50% R125- CH2F2. Υγρό με χαμηλή διολίσθηση. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά ΕΝ. | τεμ. |  | 2 |  |  |
| 11 | Καλώδιο 3 Χ 1,5 Α05VV-U | μετ. |  | 50 |  |  |
| 12 | Καλώδιο 5 Χ 1,5 Α05VV-U | μετ. |  | 50 |  |  |
| 13 | Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες. Μέσης αλκαλικότητας προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό εσωτερικών μονάδων καθαρισμού (εξατμιστές) και εξωτερικών μονάδων καθαρισμού (συμπυκνωτές). Προσκολάται στα πτερύγια των εξατμιστών, συμπυκνωτών και διαλύει πουρί αιθάλη και κατάλοιπα καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν ως μονωτικά και αυξάνει την απόδοση του κλιματιστικού. Συσκευασία 4 λίτρων. | τεμ. |  | 52 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2η | 0,00 |  |

### Θεσσαλονίκη, ……/……/2018           			                          Ο Προσφέρων

- Έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

- των υλικών, τους οποίους και αποδέχομαι

(Υπογραφή, σφραγίδα)