| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ./ΦΑΞ : |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μον. Μέτρ. | Τιμή Μονάδ. | Σύνολο Ποσοτήτων | Συνολική Δαπάνη |  |
| 1 | Μηχανισμός αέρος spek Ν2 - μπουτόν για καζανάκι | τμχ |  | 15 |  |  |
| 2 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/4'' Χ 32 | τμχ |  | 30 |  |  |
| 3 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/2'' Χ 40 | τμχ |  | 8 |  |  |
| 4 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 55cm | τμχ |  | 4 |  |  |
| 5 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 40cm | τμχ |  | 3 |  |  |
| 6 | Βαλβίδες νιπτήρος απλές | τμχ |  | 30 |  |  |
| 7 | Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με μεταλλικό πάσο 1/2'' | τμχ |  | 20 |  |  |
| 8 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 30 |  |  |
| 9 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 3/4'' | τμχ |  | 15 |  |  |
| 10 | Διακόπτες γωνιακοί υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 15 |  |  |
| 11 | Διακόπτες ίσιοι υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ |  | 12 |  |  |
| 12 | Μηχανισμός ντάλ για w.c, ενδεικτικού τύπου varimex πολωνίας διαστάσεων 3/4'' Χ Φ26,χρωμέ με λαβή και ροζέτα(ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΌΧΙ ΠΑΤΗΤΟ) , ρυθμιζόμενης ροής από 2-7lt, κατά DIN EN12541,πίεση λειτουργίας 1,2-5bar. | τμχ |  | 13 |  |  |
| 13 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 30 |  |  |
| 14 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 8 |  |  |
| 15 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 11/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 3 |  |  |
| 16 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ |  | 4 |  |  |
| 17 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 40 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 30 |  |  |
| 18 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 50 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 15 |  |  |
| 19 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 60 cm, Θ-Θ | τμχ |  | 8 |  |  |
| 20 | Βαλβίδες θερμοσίφωνου διαμέτρου 1/2'' | τμχ |  | 3 |  |  |
| 21 | Σπιράλ λουτρού μήκους 1,50 m - 2,00 m χρωμέ, μεταλλικό, θ-θ, διατομών 1/2'', Βαρέως τύπου άθραυστο μεταλλικό εύκαμπτο σπιράλ μπάνιου για σύνδεση του τηλεφώνου μπάνιου - ντούζ. | τμχ |  | 3 |  |  |
| 22 | Τηλέφωνο μπάνιου - ντουζ, υδρομασάζ, αυτοκαθαριζόμενο, πλαστικό - χρωμέ 20Χ8 cm, διατομής 1/2'', ενδεικτικού τύπου πέντε θέσεων ( Δυνατή ροή, Μασάζ, Δυνατή ροή και Μασάζ, Φυσαλίδες, Δυνατή ροή και Φυσαλίδες) | τμχ |  | 3 |  |  |
| 23 | Μηχανισμός ενδεικτικού τύπου ADIA. Μηχανισμός μπαταριών ενδεικτικού τύπου "ADIA" γερμανικής προέλευσης. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 24 | Απλό Μπουτόν φαρδύ-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ |  | 18 |  |  |
| 25 | Απλό Μπουτόν μυτερό-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ |  | 3 |  |  |
| 26 | Σωληνάκι αέρος (τύπου Μακαρόνι). Έμβολο καζανακίου από μηχανισμό αέρος πλαστικό - ελαστικό ημιδιάφανο λευκό μήκος: 30 cm, Φ: 0,50 mm | τμχ |  | 17 |  |  |
| 27 | Φούσκα μηχανισμού αέρος. Λάστιχο λεκάνης φούσκα αέρος προσαρμόζεται στο μηχανισμό αέρος μέσα στο καζανάκι. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 28 | Λάστιχο λεκάνης EMANOUELA προσαρμόζεται ανάμεσα κάτω από το καζανάκι και πάνω στη λεκάνη. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 29 | Φλοτέρ (πλωτήρ υδαταποθήκης) ενδεικτικού τύπου Κariba (κασέτα ) ιταλικής προέλευσης 3/8, με από ορειχάλκινο ρακόρ 1/2''. | τμχ |  | 17 |  |  |
| 30 | Κατεβασιές Cariba | τμχ |  | 5 |  |  |
| 31 | Λάστιχα Λεκάνης WC 40X32 | τμχ |  | 20 |  |  |
| 32 | Λάστιχα Λεκάνης WC 50X32 | τμχ |  | 3 |  |  |
| 33 | Καζανάκι ενδεικτικού τύπου Cariba. Καζανάκι πλαστικό ABS πλάτης 6/9 λίτρων λευκό χαμηλής πίεσης (ενδεικτικού τύπου KARIBA MONOBLOCCO) πατητό με τα ειδικά εξαρτήματα για προσαρμογή με οιοδήποτε τύπο λεκάνης, πλήρες με όλα τα εξαρτήματα, φλάντζες, φλοτέρ | τμχ |  | 18 |  |  |
| 34 | Αυτόματος πληρωτής Β.Τ. με σώμα από ορείχαλκο και πλαστικό κέλυφος με δείκτη ρύθμισης της πίεσης, διαμέτρου 1/2'' με μανόμετρο 10 bar, ενδεικτικού τύπου callefi | τμχ |  | 3 |  |  |
| 35 | Αυτόματο εξαεριστικό ορειχάλκινο διαμέτρου 1/2'' | τμχ |  | 7 |  |  |
| 36 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 3/4'' για 4 bar | τμχ |  | 3 |  |  |
| 37 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1'' για 6 bar | τμχ |  | 2 |  |  |
| 38 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 1/2'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ |  | 83 |  |  |
| 39 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 3/4'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ |  | 14 |  |  |
| 40 | Στεγανοποιητική τρίχα κανάβι σε μάτσα του ενός κιλού (Kg) | κιλό |  | 1 |  |  |
| 41 | Φιάλη προπανίου μίας χρήσεως 450-500 gr. Ενδεικτικού τύπου turbo torch bottle of mapp gas. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 42 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική κόλλα για σωλάνες αποχέτευσης pvc σε μεταλλικά δοχεία των 1/4 kg | τμχ |  | 8 |  |  |
| 43 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) διαφανής, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ |  | 4 |  |  |
| 44 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) λευκή, σε σωληνάρια των 300ml, αντιμουχλική. | τμχ |  | 4 |  |  |
| 45 | Eλαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης, λευκό, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ |  | 4 |  |  |
| 46 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ16Χ2.0 Μαύρο χρώμα | μέτρο |  | 40 |  |  |
| 47 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ18Χ2.5 Μαύρο | μέτρο |  | 40 |  |  |
| 48 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' αρσενικό | τμχ |  | 20 |  |  |
| 49 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' θηλυκό | τμχ |  | 20 |  |  |
| 50 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ16 X2Χ1/2'' αρσενικό | τμχ |  | 30 |  |  |
| 51 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 100, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 24 |  |  |
| 52 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 75, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 12 |  |  |
| 53 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 50, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 6 |  |  |
| 54 | Σωλήνα πλαστική PVC , Φ 40, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 6 |  |  |
| 55 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 32, 6 Α.Τ. | μέτρο |  | 12 |  |  |
| 56 | Γωνία πλαστική PVC Φ100, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 57 | Γωνία πλαστική PVC Φ75, 900, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 58 | Γωνία πλαστική PVC Φ50, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 59 | Γωνία πλαστική PVC Φ40, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 60 | Γωνία πλαστική PVC Φ32, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 9 |  |  |
| 61 | Γωνία πλαστική PVC Φ100, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 62 | Γωνία πλαστική PVC Φ75, 450, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 63 | Γωνία πλαστική PVC Φ50, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 64 | Γωνία πλαστική PVC Φ40, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 5 |  |  |
| 65 | Γωνία πλαστική PVC Φ32, 45ο, 6 Α.Τ. | τμχ |  | 8 |  |  |
| 66 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα), ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 1/2'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 21,3 mm, s (πάχος) : 2,60 mm, Βάρος : 1,25 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | τιμή/μ |  | 24 |  |  |
| 67 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 68 | Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 69 | Μούφα γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 70 | Τάφ γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτο, GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 71 | Συστολή αμερικής γαλβανιζέ 3/4'' Χ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 15 |  |  |
| 72 | Νίπελ γαλβανιζέ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ |  | 20 |  |  |
| 73 | Συστολή αγγλίας γαλβανιζέ 3/4''Χ1/2'', ελοτ 269. | τμχ |  | 10 |  |  |
| 74 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20Χ3,4/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο |  | 60 |  |  |
| 75 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25Χ4,2/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο |  | 14 |  |  |
| 76 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 90Ο/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 77 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 45Ο/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 78 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίιου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 79 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ |  | 10 |  |  |
| 80 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 8 |  |  |
| 81 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 82 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκή με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 83 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενική με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 84 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 90Ο/PN25 | τμχ |  | 5 |  |  |
| 85 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 45Ο/PN25 | τμχ |  | 6 |  |  |
| 86 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ |  | 6 |  |  |
| 87 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ |  | 5 |  |  |
| 88 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 89 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ |  | 7 |  |  |
| 90 | Κάνουλα όρθια φυτευτή μονή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA", χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ |  | 4 |  |  |
| 91 | Κάνουλα τοίχου μονή Α/Ρ παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA" χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ |  | 4 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 0,00 |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 |  |

### Θεσσαλονίκη, ……/……/2018           				 Προσφέρων

- Έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

- των υλικών, τους οποίους και αποδέχομαι

(Υπογραφή, σφραγίδα)