## Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
& ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Ε.Μ | Ποσότητα | Εργοστάσιο κατασκευής | Τύπος- Μοντέλο | Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών | Πιστοποιητικά Ποιότητας
19 | Μικρολαμπάκια 10m, με 96 λυχνίες LED, 48V, θερμού λευκού φωτισμού, σε καλώδιο καουτσούκ (προμήθεια) | τεμ | 800
20 | Μετασχηματιστής 48V, 80VA (προμήθεια) | τεμ | 80
21 | Φωτοσωλήνας θερμού λευκού φωτισμού μονοκάναλος LED, διαμέτρου Φ13 (προμήθεια) | m | 1500
22 | Φωτοσωλήνας γαλάζιου/ κίτρινου/ κόκκινου φωτισμού μονοκάναλος LED διαμέτρου Φ13 (προμήθεια) | m | 1500
23 | Τρισδιάστατη μπάλα Φ30 με λυχνίες LED, 48V (προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση) | τεμ | 18
24 | Τρισδιάστατη μπάλα Φ40 με κόκκινες λυχνίες LED, 48V (προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση) | τεμ | 12
25 | Τρισδιάστατη μπάλα Φ60 με λυχνίες LED, 220V (προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση) | τεμ | 4
26 | Τρισδιάστατη μπάλα Φ70 με λυχνίες LED, 220V (προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση) | τεμ | 5
27 | Τρισδιάστατη μπάλα Φ85 με λυχνίες LED, 220V (προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση) | τεμ | 7
28 | Kαρφάκι πλήρους σύνδεσης φωτοσωλήνων διαμέτρου 13mm | τεμ | 3000
29 | Παροχή σύνδεσης για φωτοσωλήνα LED | τεμ | 1000
30 | Δεματικά καλωδίων 540Χ7,6 (συσκ των 100) | τεμ | 500
31 | Δεματικά καλωδίων 160Χ2,5 (συσκ των 100) | τεμ | 800
32 | Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1,5 mm2 (H05VV-F) | m | 5000
33 | Διακοσμητικό επιστήλιο (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, αποθήκευση) | τεμ | 90
34 | Διακοσμητική γιρλάντα (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, αποθήκευση) | τεμ | 27
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Θεωρήθηκε Σύνταξη Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Δ/νσης Βιώσιμης και Φωτεινής Σηματοδότησης Κινητικότητας και Δικτύων Σ. Αναστασιάδου Δ. Κατιρτζόγλου Κ. Μπελιμπασάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν πλήρως συμπληρωμένο το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς. Αναλυτικότερα, στο εδάφιο «εργοστάσιο κατασκευής» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, στο εδάφιο «τύπος – μοντέλο» το συγκεκριμένο είδος μοντέλο όπως αυτό τιτλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής – σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα, στο εδάφιο «έντυπο τεχνικών προδιαγραφών» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια το έντυπο που κατατίθεται με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε περίπτωση εκτενούς εντύπου ή πολλών φυλλαδίων στο κάθε ένα από αυτά θα σημειώνεται ο Α/Α του υλικού, στον οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της μελέτης για να επισημαίνεται η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών, τέλος στο εδάφιο «πιστοποιητικά ποιότητας» θα αναφέρεται το συγκεκριμένο έντυπο που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται.