ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία προσφέροντος :

Δ/νση :

Τηλ. :

Φαξ :

e-mail :

Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός αέρος spek N2 -μπουτόν για καζανάκι | τμχ | 80 |  |  |
| 2 | Μηχανισμός αέρος spek N2 -φλοτέρ | τμχ | 40 |  |  |
| 3 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/2'' χ 32 | τμχ | 120 |  |  |
| 4 | Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 11/2'' χ 40 | τμχ | 120 |  |  |
| 5 | Σιφώνι σπιράλ με χρωμέ παξιμάδι Φ32χ1 1/4' | τμχ | 30 |  |  |
| 6 | Σιφώνι σπιράλ με χρωμέ παξιμάδι Φ40χ1 1/4' | τμχ | 30 |  |  |
| 7 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 55cm | τμχ | 10 |  |  |
| 8 | Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 40cm | τμχ | 10 |  |  |
| 9 | Βαλβίδες νιπτήρος απλές | τμχ | 120 |  |  |
| 10 | Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με μεταλλικό πάσο 1/2'' | τμχ | 120 |  |  |
| 11 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 1/2'' | τμχ | 230 |  |  |
| 12 | Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"Χ 3/4'' | τμχ | 50 |  |  |
| 13 | Διακόπτες γωνιακοί υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ | 200 |  |  |
| 14 | Διακόπτες ίσιοι υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"Χ 1/2'' | τμχ | 70 |  |  |
| 15 | Μηχανισμός ντάλ για w.c, ενδεικτικού τύπου varimex πολωνίας διαστάσεων 3/4'' Χ Φ26,χρωμέ με λαβή και ροζέτα, ρυθμιζόμενης ροής από 2-7lt, κατά DIN EN12541,πίεση λειτουργίας 1,2-5bar. | τμχ | 140 |  |  |
| 16 | Κρουνός εκροής,, (κάνουλα) μπαλκονιού, βαρέως τύπου, απλή ορειχάλκινη 1/2' | τμχ | 100 |  |  |
| 17 | Κρουνός εκροής (κάνουλα) μπαλκονιού, βαρέως τύπου, αντιπαγωτική, ορειχάλκινη 1/2'', επιχρωμιωμένη με χειρολαβή αλουμινίου και φίλτρο με ρουξούνι για ελεγχόμενη ροή και ρακόρ, ενδεικτικού τύπου bib-cock, enolgas | τμχ | 824 |  |  |
| 18 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Α-Θ) διαμέτρου 1/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ | 50 |  |  |
| 19 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Α-Θ) διαμέτρου 3/4'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ | 50 |  |  |
| 20 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Α-Θ) διαμέτρου 1'' ενδεικτ. τύπου enolgas | τμχ | 300 |  |  |
| 21 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1/2'' ενδεικτ. τύπου enolgas | τμχ | 154 |  |  |
| 22 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 3/4'' ενδεικτ. τύπου enolgas | τμχ | 100 |  |  |
| 23 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1'' ενδεικτ. τύπου enolgas | τμχ | 330 |  |  |
| 24 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 11/2'' ενδεικ. τύπου enolgas | τμχ | 5 |  |  |
| 25 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 2'' ενδεικτ. τύπου enolgas | τμχ | 5 |  |  |
| 26 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με ρακορ, 1/2'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ | 70 |  |  |
| 27 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με ρακορ, 3/4'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ | 40 |  |  |
| 28 | Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με ρακορ, 1'' ενδεικτικού τύπου enolgas | τμχ | 30 |  |  |
| 29 | Βάνες Παλαιού τύπου με μηχανισμό και λαστιχάκι 1” | τμχ | 200 |  |  |
| 30 | Διακοπτάκια γωνιακά με ροζέτα βιδωτή χρωμέ βαρέως τύπου 1/2χ1/2” | τμχ | 60 |  |  |
| 31 | Βάνες 3/4 χ 3/4 βαρέως τύπου ( ενδ. τύπου cim) με ρακόρ | τμχ | 30 |  |  |
| 32 | Βρύσες αντιπαγωτικές βαρέως τύπου 3/4” | τμχ | 20 |  |  |
| 33 | Μπαταρία νεροχύτη θερμομεκτική βαρέως τύπου | τμχ | 10 |  |  |
| 34 | Βάνες σφαιρικές (Θ-Θ) διαμέτρου 1/2'' | τμχ | 200 |  |  |
| 35 | Βάνες σφαιρικές (Θ-Θ) διαμέτρου 3/4'' | τμχ | 600 |  |  |
| 36 | Βάνες σφαιρικές (Θ-Θ) διαμέτρου 1'' | τμχ | 900 |  |  |
| 37 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 30 cm, Θ-Θ | τμχ | 50 |  |  |
| 38 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 40 cm, Α-Θ | τμχ | 170 |  |  |
| 39 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 40 cm, Θ-Θ | τμχ | 50 |  |  |
| 40 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 50 cm, Θ-Θ | τμχ | 160 |  |  |
| 41 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 60 cm, Θ-Θ | τμχ | 140 |  |  |
| 42 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 80 cm, Θ-Θ | τμχ | 40 |  |  |
| 43 | Σπιράλ ανοξείδωτο( AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 100 cm, Α-Θ | τμχ | 5 |  |  |
| 44 | Σπιράλ αποχέτευσης νιπτήρος Φ32 | τμχ | 40 |  |  |
| 45 | Σπιράλ αποχέτευσης νιπτήρος Φ40 | τμχ | 30 |  |  |
| 46 | Σπιράλ νερού εύκαμπτο ενισχυμένο θηλυκό – θηλυκό 1/2” 40 cm | τμχ | 40 |  |  |
| 47 | Βαλβίδες θερμοσίφωνου διαμέτρου 1/2'' | τμχ | 50 |  |  |
| 48 | Σπιράλ λουτρού μήκους 1,50 m - 2,00 m χρωμέ, μεταλλικό, θ-θ, διατομών 1/2'', Βαρέως τύπου άθραυστο μεταλλικό εύκαμπτο σπιράλ μπάνιου για σύνδεση του τηλεφώνου μπάνιου - ντούζ. | τμχ | 20 |  |  |
| 49 | Τηλέφωνο μπάνιου - ντουζ, υδρομασάζ, αυτοκαθαριζόμενο, πλαστικό - χρωμέ 20Χ8 cm, διατομής 1/2'', ενδεικτικού τύπου πέντε θέσεων ( Δυνατή ροή, Μασάζ, Δυνατή ροή και Μασάζ, Φυσαλίδες, Δυνατή ροή και Φυσαλίδες) | τμχ | 20 |  |  |
| 50 | Μηχανισμός ενδεικτικού τύπου ADIA. Μηχανισμός μπαταριών ενδεικτικού τύπου "ADIA" γερμανικής προέλευσης. | τμχ | 40 |  |  |
| 51 | Απλό Μπουτόν φαρδύ-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ | 60 |  |  |
| 52 | Απλό Μπουτόν μυτερό-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος Ν2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek. | τμχ | 30 |  |  |
| 53 | Σωληνάκι αέρος (τύπου Μακαρόνι). Έμβολο καζανακίου από μηχανισμό αέρος πλαστικό - ελαστικό ημιδιάφανο λευκό μήκος: 30 cm, Φ: 0,50 mm | τμχ | 130 |  |  |
| 54 | Φούσκα μηχανισμού αέρος. Λάστιχο λεκάνης φούσκα αέρος προσαρμόζεται στο μηχανισμό αέρος μέσα στο καζανάκι. | τμχ | 30 |  |  |
| 55 | Λάστιχο λεκάνης EMANOUELA προσαρμόζεται ανάμεσα κάτω από το καζανάκι και πάνω στη λεκάνη. | τμχ | 30 |  |  |
| 56 | Φλοτέρ (πλωτήρ υδαταποθήκης) ενδεικτικού τύπου Κariba (κασέτα ) ιταλικής προέλευσης 3/8, με από ορειχάλκινο ρακόρ 1/2''. | τμχ | 70 |  |  |
| 57 | Κατεβασιές ενδεικτικού τύπου Cariba | τμχ | 50 |  |  |
| 58 | Λάστιχα Λεκάνης WC 40X32 | τμχ | 80 |  |  |
| 59 | Λάστιχα Λεκάνης WC 50X32 | τμχ | 50 |  |  |
| 60 | Καζανάκι ενδεικτικού τύπου Cariba. Καζανάκι πλαστικό ABS πλάτης 6/9 λίτρων λευκό χαμηλής πίεσης (ενδεικτικού τύπου KARIBA MONOBLOCCO) πατητό με τα ειδικά εξαρτήματα για προσαρμογή με οιοδήποτε τύπο λεκάνης, πλήρες με όλα τα εξαρτήματα, φλάντζες, φλοτέρ | τμχ | 65 |  |  |
| 61 | Αυτόματος πληρωτής Β.Τ. με σώμα από ορείχαλκο και πλαστικό κέλυφος με δείκτη ρύθμισης της πίεσης, διαμέτρου 1/2'' με μανόμετρο 10 bar, ενδεικτικού τύπου callefi | τμχ | 50 |  |  |
| 62 | Αυτόματο εξαεριστικό ορειχάλκινο διαμέτρου 1/2'' | τμχ | 140 |  |  |
| 63 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1/2'' για 4 bar | τμχ | 60 |  |  |
| 64 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 3/4'' για 3 bar | τμχ | 10 |  |  |
| 65 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 3/4'' για 4 bar | τμχ | 40 |  |  |
| 66 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1'' για 4 bar | τμχ | 10 |  |  |
| 67 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1'' για 6 bar | τμχ | 10 |  |  |
| 68 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 11/4'' ρυθμιζόμενη | τμχ | 10 |  |  |
| 69 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 11/2'' ρυθμιζόμενη | τμχ | 10 |  |  |
| 70 | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 2'' ρυθμιζόμενη | τμχ | 10 |  |  |
| 71 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 1/2'' | τμχ | 35 |  |  |
| 72 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 3/4'' | τμχ | 15 |  |  |
| 73 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 1'' | τμχ | 5 |  |  |
| 74 | Βαλβίδα αντεπιστροφής διαμέτρου 2'' | τμχ | 10 |  |  |
| 75 | Κόλληση χαλκού μαλακή με 97% κασσίτερο και 3% χαλκό για δίκτυα χαλκοσωλήνων, θέρμανσης, πόσιμου νερού, κλιματισμού κ.α. θερμοκρασία τήξης 227-310ο C, αντοχή 6000-6500 psi, πάχος 2,5 mm, συσκευασία 200gr πλαστικό καρούλι | τμχ | 50 |  |  |
| 76 | Κόλληση χαλκού μαλακή με περιεκτικότητα σε AG/Sb/Cu/Sn/Ni, για δίκτυα χαλκοσωλήνων, θέρμανσης, πόσιμου νερού, κλιματισμού κ.α. θερμοκρασία τήξης 235-350ο C, αντοχή 6600-7400 psi, πάχος 2,5 mm, συσκευασία 454gr πλαστικό καρούλι | τμχ | 30 |  |  |
| 77 | Αλοιφή χαλκού, καθαριστικό σωλήνων χαλκού ενδεικτικού τύπου flux-cleaner, σε πλαστικά δοχεία των 125gr | τμχ | 60 |  |  |
| 78 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 1/2'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ | 200 |  |  |
| 79 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης , αερίου κ.α. διάστασης 3/4'', συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων. | τμχ | 100 |  |  |
| 80 | Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, πάχος 0,1mm,πλάτος 12mm, μήκος 12m | τμχ | 300 |  |  |
| 81 | Πάστα σπειρωμάτων ενδεικτικού τύπου Kolgas, για στεγανοποίηση σπειρωμάτων δικτύων αερίου, φυσικού αερίου σε πλαστικά δοχεία των 400 gr | τμχ | 15 |  |  |
| 82 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική κόλλα για σωλήνες αποχέτευσης pvc σε μεταλλικά δοχεία των 1/4 kg | τμχ | 90 |  |  |
| 83 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) διαφανής, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ | 80 |  |  |
| 84 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) λευκή, σε σωληνάρια των 300ml, αντιμουχλική. | τμχ | 90 |  |  |
| 85 | Σιλικόνη υψηλής αντοχής στην θέρμανση | τμχ | 20 |  |  |
| 86 | Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) μαύρη, σε σωληνάρια των 300ml, αντιμουχλική. | τμχ | 30 |  |  |
| 87 | Eλαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης, λευκό, σε σωληνάρια των 300ml | τμχ | 60 |  |  |
| 88 | Στεγανοποιητικός, συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης σε δοχεία υπό πίεση, σε συσκευασία 400ml | τμχ | 50 |  |  |
| 89 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ3/4'' αρσενικό | τμχ | 100 |  |  |
| 90 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' αρσενικό | τμχ | 150 |  |  |
| 91 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2'' θηλυκό | τμχ | 120 |  |  |
| 92 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ16 X2Χ1/2'' αρσενικό | τμχ | 300 |  |  |
| 93 | Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ16 X2Χ1/2'' Θηλυκό | τμχ | 200 |  |  |
| 94 | Συστολές 3/8Χ1/2'' ορειχάλκινες Aμερικής | τμχ | 20 |  |  |
| 95 | Προεκτάσεις ορειχάλκινες (προσθήκες) χρωμέ 1/2'' βαρέως τύπου μήκους 2.5 cm | τμχ | 90 |  |  |
| 96 | Προεκτάσεις ορειχάλκινες (προσθήκες) χρωμέ 1/2'' βαρέως τύπου μήκους 3,0 cm | τμχ | 30 |  |  |
| 97 | Προεκτάσεις ορειχάλκινες (προσθήκες) χρωμέ 3/4'' βαρέως τύπου μήκους 2.5 cm | τμχ | 30 |  |  |
| 98 | Προεκτάσεις ορειχάλκινες (προσθήκες) χρωμέ 3/4'' βαρέως τύπου μήκους 1.5 cm | τμχ | 20 |  |  |
| 99 | Γωνία πλαστική PVC Φ125, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ | 10 |  |  |
| 100 | Γωνία πλαστική PVC Φ100, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ | 60 |  |  |
| 101 | Γωνία πλαστική PVC Φ75, 900, 6 Α.Τ. | τμχ | 30 |  |  |
| 102 | Γωνία πλαστική PVC Φ50, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ | 10 |  |  |
| 103 | Γωνία πλαστική PVC Φ40, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ | 30 |  |  |
| 104 | Γωνία πλαστική PVC Φ32, 90ο, 6 Α.Τ. | τμχ | 30 |  |  |
| 105 | Ταφ πλαστικό PVC, Φ 100, 6 Α.Τ. | τμχ | 10 |  |  |
| 106 | Ταφ πλαστικό PVC, Φ 125, 6 Α.Τ. | τμχ | 10 |  |  |
| 107 | Ταυ συστολικό αποχέτευσης PVC, Φ100Χ50Χ100 | τμχ | 5 |  |  |
| 108 | Σιφώνι δαπέδου πλαστικό PVC, Β.Τ. ενδεικτικού τύπου δέλτα με μπαλάκι. | τμχ | 5 |  |  |
| 109 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 150 |  |  |
| 110 | Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 100 |  |  |
| 111 | Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 3/4'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 270 |  |  |
| 112 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 3/4'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 230 |  |  |
| 113 | Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 1'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269 | τμχ | 310 |  |  |
| 114 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269 | τμχ | 250 |  |  |
| 115 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1 1/2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 10 |  |  |
| 116 | Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 2'', 90ο κορδωνάτη, GF, ελοτ 269 | τμχ | 50 |  |  |
| 117 | Μούφα γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 280 |  |  |
| 118 | Μούφα γαλβανιζέ 3/4'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 550 |  |  |
| 119 | Μούφα γαλβανιζέ 1'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 1030 |  |  |
| 120 | Μούφα γαλβανιζέ 2'' κορδωνάτη, GF, ελοτ 269. | τμχ | 200 |  |  |
| 121 | Τάφ γαλβανιζέ 1/2'' κορδωνάτο, GF, ελοτ 269. | τμχ | 100 |  |  |
| 122 | Τάφ γαλβανιζέ 3/4'' κορδωνάτο, GF, ελοτ 269. | τμχ | 300 |  |  |
| 123 | Τάφ γαλβανιζέ 1'' κορδωνάτο, GF, ελοτ 269. | τμχ | 520 |  |  |
| 124 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3/4'' Χ 1/2'', GF, ελοτ 269 | τμχ | 330 |  |  |
| 125 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' Χ 3/4'', GF, ελοτ 269. | τμχ | 220 |  |  |
| 126 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 2'' Χ 1'', GF, ελοτ 269. | τμχ | 20 |  |  |
| 127 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' Χ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ | 120 |  |  |
| 128 | Νίπελ γαλβανιζέ 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ | 300 |  |  |
| 129 | Νίπελ γαλβανιζέ 1 1/2'', GF, ελοτ 269. | τμχ | 20 |  |  |
| 130 | Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ 3/4''Χ1/2'', ελοτ 269. | τμχ | 80 |  |  |
| 131 | Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ 1''Χ3/4'', ελοτ 269. | τμχ | 220 |  |  |
| 132 | Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ 2''Χ1'', ελοτ 269. | τμχ | 30 |  |  |
| 133 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 90Ο/PN25 | τμχ | 150 |  |  |
| 134 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 45Ο/PN25 | τμχ | 30 |  |  |
| 135 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίιου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ | 90 |  |  |
| 136 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20/PN25 | τμχ | 150 |  |  |
| 137 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 100 |  |  |
| 138 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 140 |  |  |
| 139 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκή με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 80 |  |  |
| 140 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκή με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ ½''/PN25 | τμχ | 20 |  |  |
| 141 | Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενική με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 10 |  |  |
| 142 | Τάφ θερμοκολλητικό πολυπροπυλενίου (PP-R) Θηλυκό με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 40 |  |  |
| 143 | Τάφ θερμοκολλητικό πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικό με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 Χ ½''/PN25 | τμχ | 5 |  |  |
| 144 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 90Ο/PN25 | τμχ | 100 |  |  |
| 145 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 45Ο/PN25 | τμχ | 20 |  |  |
| 146 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ | 70 |  |  |
| 147 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25 | τμχ | 120 |  |  |
| 148 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ | 20 |  |  |
| 149 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 Χ 3/4''/PN25 | τμχ | 10 |  |  |
| 150 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ32, 90Ο/PN25 | τμχ | 10 |  |  |
| 151 | Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ32, 45Ο/PN25 | τμχ | 10 |  |  |
| 152 | Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ32/PN25 | τμχ | 30 |  |  |
| 153 | Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ32/PN25 | τμχ | 60 |  |  |
| 154 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικος με σπείρωμα διαστάσεων Φ32 Χ 1''/PN25 | τμχ | 10 |  |  |
| 155 | Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ32 Χ 1''/PN25 | τμχ | 5 |  |  |
| 156 | Κάνουλα όρθια φυτευτή μονή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA", χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ | 30 |  |  |
| 157 | Μπαταρία όρθια φυτευτή διπλή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "adia", χρωμέ. Η συσκευασία περιλαμβάνει: Μπαταρία, σπιράλ σύνδεσης νερού, λαστιχάκια, βιδώματα. | τμχ | 25 |  |  |
| 158 | Κάνουλα τοίχου μονή Α/Ρ παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA" χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα. | τμχ | 20 |  |  |
| 159 | Μπαταρία τοίχου διπλή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "adia" χρωμέ. Η συσκευασία περιλαμβάνει: Μπαταρία χρωμέ, λαστιχάκια, βιδώματα και ροζέτες. | τμχ | 10 |  |  |
| 160 | Μούφες Ορειχαλκινες 1/2΄Χ1/2΄ | τμχ | 300 |  |  |
| 161 | Ρακορ Γωνιακα Ορειχαλινα 1/2΄Χ1/2΄ | τμχ | 100 |  |  |
| 162 | Ταπες Αρσενικές Ορειχαλκινες 1/2΄Χ1/2΄ | τμχ | 100 |  |  |
| 163 | Τάπες Θηλυκές Ορειχαλκινες 1/2΄Χ1/2΄ | τμχ | 100 |  |  |
| 164 | Στηρίγματα Γαλβανιζέ μονά 3/4΄ | τμχ | 200 |  |  |
| 165 | Στηρίγματα Γαλβανιζε διπλά 3/4΄ | τμχ | 100 |  |  |
| 166 | Ηλεκτρομαγνητικές Πετρελαίου 1/2΄ | τμχ | 5 |  |  |
| 167 | Ταφ Χαλκού Φ 15 | τμχ | 100 |  |  |
| 168 | Γωνίες Χαλκού Φ 15 | τμχ | 300 |  |  |
| 169 | Τάφ Χαλκού Φ 18 | τμχ | 100 |  |  |
| 170 | Γωνίες Χαλκού Φ 18 | τμχ | 150 |  |  |
| 171 | Μαστοί Ορειχάλκινοι 1/2΄X1/2΄ | τμχ | 200 |  |  |
| 172 | Μαστοί Ορειχάλκινοι Συστολικοί 1/2΄Χ3/4΄Θ-Θ | τμχ | 80 |  |  |
| 173 | Μαστοί Ορειχάλκινοι Συστολικοί 1/2΄Χ3/4΄Θ-Α | τμχ | 80 |  |  |
| 174 | Γωνίες Ορειχάλκινες 1/2΄Μέσα-Έξω | τμχ | 200 |  |  |
| 175 | Γωνίες Ορειχάλκινες 1/2΄Μέσα-Μέσα | τμχ | 200 |  |  |
| 176 | Ταφ Ορειχάλκινα 1/2΄Χ1/2΄ | τμχ | 200 |  |  |
| 177 | Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) σύνδεσμος χυτοσιδηρός PN16. Σύνδεσμος χυτοσιδηρός σύσφιγξης μεταβλητού εύρους PN16 με EPDM για σωλήνα 59-73mm. Ζιμπώ κομπλέ 2'' . | τμχ | 40 |  |  |
| 178 | Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) σύνδεσμος χυτοσιδηρός PN16. Σύνδεσμος χυτοσιδηρός σύσφιγξης μεταβλητού εύρους PN16 με EPDM για σωλήνα 72-85mm. Ζιμπώ κομπλέ 21/2''. | τμχ | 30 |  |  |
| 179 | Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) σύνδεσμος χυτοσιδηρός PN16. Σύνδεσμος χυτοσιδηρός σύσφιγξης μεταβλητού εύρους PN16 με EPDM για σωλήνα 88-103mm. Ζιμπώ κομπλέ 3''. | τμχ | 20 |  |  |
| 180 | Σφαιρικό βανάκι μίνι ίσιο ορειχάλκινο ½’’ ενδεικτικού τύπου cimberio. | τμχ | 100 |  |  |
| 181 | Ρακόρ τουμποράματος Φ16 X1/2'' Αρσενικό, 2mm | τμχ | 150 |  |  |
| 182 | Ρακόρ τουμποράματος Φ16 X1/2'' Θηλυκό,2mm | τμχ | 180 |  |  |
| 183 | Ρακόρ τουμποράματος Φ16 X Φ16 (σύνδεσης), 2mm | τμχ | 90 |  |  |
| 184 | Ρακόρ τουμποράματος Φ18 Χ1/2'' Αρσενικό, 2,5mm | τμχ | 110 |  |  |
| 185 | Ρακόρ τουμποράματος Φ18 X1/2'' Θηλυκό, 2mm | τμχ | 80 |  |  |
| 186 | Ρακόρ τουμποράματος Φ18 XΦ18 (σύνδεσης), 2,5mm | τμχ | 80 |  |  |
| 187 | Ρακόρ τουμποράματος Φ22Χ3/4” Θηλυκό, 3mm | τμχ | 50 |  |  |
| 188 | Ρακόρ τουμποράματος Φ22XΦ 22 (συνδεσης), 3mm | τμχ | 50 |  |  |
| 189 | Ρακόρ τουμποράματος Φ22Χ3/4” αρσενικό, 3mm | Τμχ | 150 |  |  |
| 190 | Ρακόρ τουμποράματος Φ32Χ1” αρσενικό, 3mm | τμχ | 160 |  |  |
| 191 | Ταφ ρακόρ τουμποράματος Φ16Χ16Χ16 Θηλυκό | τμχ | 20 |  |  |
| 192 | Ταφ ρακόρ τουμποράματος Φ18Χ18Χ18 Θηλυκό | τμχ | 20 |  |  |
| 193 | Ταφ ρακόρ τουμποράματος Φ22Χ22Χ22 Θηλυκό | τμχ | 20 |  |  |
| 194 | Νίπελ συστολικό γαλβανιζέ 3/4”Χ1/2” | τμχ | 100 |  |  |
| 195 | Νίπελ συστολικό γαλβανιζέ 1”Χ3/4” | τμχ | 160 |  |  |
| 196 | Νίπελ συστολικό γαλβανιζέ 2”Χ1” | τμχ | 40 |  |  |
| 197 | Τάπες γαλβανιζέ 1/2'' Αρσενικές | τμχ | 50 |  |  |
| 198 | Τάπες γαλβανιζέ 3/4'' Αρσενικές | τμχ | 100 |  |  |
| 199 | Τάπες γαλβανιζέ 1'' 'Αρσενικές | τμχ | 100 |  |  |
| 200 | Τάπες γαλβανιζέ 1/2'' Αρσενικές | τμχ | 50 |  |  |
| 201 | Τάπες γαλβανιζέ 3/4'' Αρσενικές | τμχ | 100 |  |  |
| 202 | Τάπες γαλβανιζέ 1'' 'Αρσενικές | τμχ | 100 |  |  |
| 203 | Ταφ γαλβανιζέ 2'' Χ 2'' Χ 2'' | τμχ | 20 |  |  |
| 204 | Ρακόρ κωνικά 3/4'' γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 205 | Ρακόρ κωνικά 1'' γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 206 | Ρακόρ κωνικά 2'' γαλβανιζέ | τμχ | 80 |  |  |
| 207 | Σταυροί 1'' γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 208 | Σωληνομαστοί 1/2'' 10cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 209 | Σωληνομαστοί 3/4'' 10cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 210 | Σωληνομαστοί 1'' 10cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 211 | Σωληνομαστοί 2'' 10cm γαλβανιζέ | τμχ | 20 |  |  |
| 212 | Σωληνομαστοί 1/2'' 20cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 213 | Σωληνομαστοί 3/4'' 20cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 214 | Σωληνομαστοί 1'' 20cm γαλβανιζέ | τμχ | 30 |  |  |
| 215 | Σωληνομαστοί 2'' 20cm γαλβανιζέ | τμχ | 20 |  |  |
| 216 | Γαλβανιζέ σφυκτήρας 2'' | τμχ | 50 |  |  |
| 217 | Πάπλωμα υαλοβάμβακα με αλουμινόχαρτο πάχους 50mm σε ρολά διαστάσεων 1200Χ15000mm | τμχ | 100 |  |  |
| 218 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής μπαταρίας 1 στάσης | τμχ | 120 |  |  |
| 219 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής μπαταρίας 2 στάσεων | τμχ | 100 |  |  |
| 220 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής μπαταρίας 4 στάσεων | τμχ | 100 |  |  |
| 221 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής μπαταρίας 6 στάσεων | τμχ | 15 |  |  |
| 222 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα | τμχ | 120 |  |  |
| 223 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής ρεύματος εσωτερικού χώρου 2 στάσεών | τμχ | 6 |  |  |
| 224 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, προγραμματιστής ρεύματος εσωτερικού χώρου 4 στάσεών | τμχ | 6 |  |  |
| 225 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, ασύρματος ραδιοδέκτης | τμχ | 30 |  |  |
| 226 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, ηλεκτροβάνα 200-PGA 2” με ενσωματωμένο πηνίο 9V | τμχ | 20 |  |  |
| 227 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, ηλεκτροβάνα 100-DV 1” με ενσωματωμένο πηνίο 9V | τμχ | 250 |  |  |
| 228 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, ηλεκτροβάνα 075-DV 3/4” με ενσωματωμένο πηνίο 9V | τμχ | 100 |  |  |
| 229 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, πηνίο 9V, συμβατό με ηλεκτροβάνες ενδεικτικού τύπου RAIN BIRD | τμχ | 150 |  |  |
| 230 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, πηνίο 24V, συμβατό με ηλεκτροβάνες ενδεικτικού τύπου RAIN BIRD | τμχ | 50 |  |  |
| 231 | Εξάρτημα υδραυλικού εξοπλισμού ποτίσματος, κονσόλα Προγραμματισμού | τμχ | 5 |  |  |
| 232 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 10cm, ακτίνας 3,0m έως 3,7m | τμχ | 1000 |  |  |
| 233 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 10cm, ακτίνας 3,7m έως 4,6m | τμχ | 1000 |  |  |
| 234 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 10cm, ακτίνας 4,6m έως 5,2m | τμχ | 600 |  |  |
| 235 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 10cm, ακτίνας 5,2m έως 5,8m | τμχ | 300 |  |  |
| 236 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 5cm, ακτίνας 3,0m έως 3,7m | τμχ | 500 |  |  |
| 237 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 5cm, ακτίνας 3,7m έως 4,6m | τμχ | 500 |  |  |
| 238 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 5cm, ακτίνας 4,6m έως 5,2m | τμχ | 250 |  |  |
| 239 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 5m, ακτίνας 5,2m έως 5,8m | τμχ | 250 |  |  |
| 240 | Στατικοί εκτοξευτήρες με ,σώμα ανύψωσης 18m, ακτίνας 3,0m έως 3,7m | τμχ | 250 |  |  |
| 241 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 18m, ακτίνας 3,7m έως 4,6m | τμχ | 250 |  |  |
| 242 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 18m, ακτίνας 4,6m έως 5,2m | τμχ | 100 |  |  |
| 243 | Στατικοί εκτοξευτήρες με σώμα ανύψωσης 18m, ακτίνας 5,2m έως 5,8m | τμχ | 100 |  |  |
| 244 | Στατικοί εκτοξευτήρες (pop up)με ορθογώνιο τομέα άρδευσης, αριστερής γωνίας 1,2x4,0m - 1,2x4,6 | τμχ | 100 |  |  |
| 245 | Στατικοί εκτοξευτήρες (pop up)με ορθογώνιο τομέα άρδευσης, δεξιάς γωνίας 1,2x4,0m - 1,2x4,7 | τμχ | 100 |  |  |
| 246 | Στατικοί εκτοξευτήρες (pop up)με ορθογώνιο τομέα άρδευσης, 1,2x7,9-1,2x9,2m | τμχ | 300 |  |  |
| 247 | Στατικοί εκτοξευτήρες (pop up)με ορθογώνιο τομέα άρδευσης, 2,7x4,9-2,7x5,5m | τμχ | 300 |  |  |
| 248 | Εκτοξευτήρες γραναζωτοί (pop-up) ακτίνας 4,6m έως 10,7m | τμχ | 1600 |  |  |
| 249 | Εκτοξευτήρες γραναζωτοί (pop-up) ακτίνας 7,6m έως 15,2m | τμχ | 1800 |  |  |
| 250 | Μικροεκτοξευτήρες (Παλ Σούπερ Τζετ Κομπλέ) με λόγχη Φ8, σωληνάκι PVC Φ7Χ1m με δύο ακροφύσια υποδοχή 6mm | τμχ | 600 |  |  |
| 251 | Εκτοξευτήρες πλήρους κύκλου άρδευσης, oρείχαλκος τύπου 350 με θηλυκή σύνδεση 3/4'' | τμχ | 2 |  |  |
| 252 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 1000, από 90ο έως 210ο | τμχ | 30 |  |  |
| 253 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 1000, από 210ο έως 270ο | τμχ | 30 |  |  |
| 254 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 1000, 360ο | τμχ | 30 |  |  |
| 255 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 2000, από 90ο έως 210ο | τμχ | 30 |  |  |
| 256 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 2000, από 210ο έως 270ο | τμχ | 30 |  |  |
| 257 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 2000, 360ο | τμχ | 30 |  |  |
| 258 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 3000, από 90ο έως 210ο | τμχ | 30 |  |  |
| 259 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 3000, από 210ο έως 270ο | τμχ | 30 |  |  |
| 260 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR 3000, 360ο | τμχ | 30 |  |  |
| 261 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MP ROTATOR CORNER | τμχ | 30 |  |  |
| 262 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MPLCS 1,5x4,6m-1,8x5,2m | τμχ | 30 |  |  |
| 263 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MPCSS 1,5x9,2-1,6x10,4m | τμχ | 30 |  |  |
| 264 | Περιστρεφόμενα ακροφύσια τύπου MPRCS 1,5x4,6-1,8x5,2m | τμχ | 30 |  |  |
| 265 | Ορθογώνιο φρεάτιο πολυαιθυλενίου 12” κομπλέ | τμχ | 200 |  |  |
| 266 | Ορθογώνιο φρεάτιο πολυαιθυλενίου JUMPO (14'') κομπλέ | τμχ | 200 |  |  |
| 267 | Στρογγυλά φρεάτια πολυαιθυλενίου, 6" - 7" | τμχ | 100 |  |  |
| 268 | Καπάκι για φρεάτιο πολυαιθυλενίου 12” χρώματος πράσινου | τμχ | 200 |  |  |
| 269 | Καπάκι για φρεάτιο πολυαιθυλενίου JUMPO (14'') χρώματος πράσινου | τμχ | 200 |  |  |
| 270 | Σωληνάριο κόλλας για πλαστικούς σωλήνες PVC, 70ml | τμχ | 30 |  |  |
| 271 | Αντισκουριακό σπρέϋ σε φιάλη των 400ml. | τμχ | 20 |  |  |
| 272 | Mούφα πολυπροπυλενίου 2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 273 | Mούφα πολυπροπυλενίου 1” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 274 | Mούφα πολυπροπυλενίου 3/4” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 275 | Mούφα πολυπροπυλενίου 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6atm | τμχ | 100 |  |  |
| 276 | Nίπελ πολυπροπυλενίου 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 300 |  |  |
| 277 | Nίπελ πολυπροπυλενίου 1” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 500 |  |  |
| 278 | Nίπελ πολυπροπυλενίου συστολικό 1” x ¾” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 279 | Nίπελ πολυπροπυλενίου συστολικό 1” x 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 280 | Nίπελ πολυπροπυλενίου συστολικό 3/4” x 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 281 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ16 Χ 1/2” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 150 |  |  |
| 282 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ16 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 120 |  |  |
| 283 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ20 Χ 1/2” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 284 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ20 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 1000 |  |  |
| 285 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ25 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 220 |  |  |
| 286 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ25 Χ 1” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 287 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ32 Χ 1” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 1000 |  |  |
| 288 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ32Χ 3/4” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 350 |  |  |
| 289 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ40 Χ 1 ½” τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 290 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ40 Χ 1” τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 291 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ50 Χ 2” τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 292 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ63 Χ 2” τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 10 |  |  |
| 293 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ63 Χ 2½” τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 10 |  |  |
| 294 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ16 Χ ½” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 295 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ16 Χ 3/4” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 296 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ20 Χ ½” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 600 |  |  |
| 297 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ20 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 800 |  |  |
| 298 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ25 Χ 1/2” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 299 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ25 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 300 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ32 Χ 1/2” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 301 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ32 Χ ¾” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 302 | Ρακόρ πολυπροπυλενίου γωνία αρσενική Φ32 Χ 1” τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 303 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ40 Χ ¾”, 6Atm | τμχ | 100 |  |  |
| 304 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ40 Χ ½”, 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 305 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ40 Χ 1”, 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 306 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ50 Χ ½”, 6 atm | τμχ | 20 |  |  |
| 307 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ50 Χ 1”, 6 atm | τμχ | 20 |  |  |
| 308 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ50 Χ ¾”, 6 atm | τμχ | 125 |  |  |
| 309 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ32 Χ ¾”, 6 atm | τμχ | 600 |  |  |
| 310 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ32 Χ 1/2”, 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 311 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ25 Χ 1/2”, 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 312 | Σέλα πολυπροπυλενίου συρταρωτή Φ63 Χ 1”, 6 atm | τμχ | 20 |  |  |
| 313 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ16 Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 300 |  |  |
| 314 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ20 Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 300 |  |  |
| 315 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ20 Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 1000 |  |  |
| 316 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ25 Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 60 |  |  |
| 317 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ25 Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 318 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ25 Χ Φ25 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 319 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ32 Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 320 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ32 Χ Φ25 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 321 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ32 Χ Φ32 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 1000 |  |  |
| 322 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ40 Χ Φ32 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 10 |  |  |
| 323 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ40 Χ Φ40 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 50 |  |  |
| 324 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ50 Χ Φ50 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 325 | Συνδετήρας ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ63 Χ Φ63 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 4 |  |  |
| 326 | Τάπα πολυπροπυλενίου αρσενική 2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 10 |  |  |
| 327 | Τάπα πολυπροπυλενίου αρσενική 1” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 328 | Τάπα πολυπροπυλενίου αρσενική 3/4” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 329 | Τάπα πολυπροπυλενίου αρσενική 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 330 | Τάπα πολυπροπυλενίου θηλυκή 1/2” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 331 | Τάπα πολυπροπυλενίου θηλυκή 3/4” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 332 | Τάπα πολυπροπυλενίου θηλυκή 1” για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 333 | Ταυ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ16 Χ ½” Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 334 | Ταυ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ16 Χ ¾” Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 100 |  |  |
| 335 | Ταυ ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ16 Χ Φ16 Χ Φ16 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 120 |  |  |
| 336 | Ταυ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ20 Χ ½” Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 400 |  |  |
| 337 | Ταφ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ20 Χ ¾” Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 400 |  |  |
| 338 | Ταυ ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ20 Χ Φ20 Χ Φ20 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 200 |  |  |
| 339 | Ταφ ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ25 Χ Φ25 Χ Φ25 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 340 | Ταφ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ25 Χ ¾” x Φ25 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 341 | Ταφ ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ32 Χ Φ32 Χ Φ32 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 20 |  |  |
| 342 | Ταφ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ32 Χ ¾” x Φ32 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 40 |  |  |
| 343 | Ταφ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ32 Χ 1” x Φ32 τύπου lock για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 30 |  |  |
| 344 | Ταφ ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ50 Χ Φ50 Χ Φ50 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 10 |  |  |
| 345 | Ταφ ρακόρ αρσενικό πολυπροπυλενίου Φ50 Χ 2” Χ Φ50 τύπου κοχλιωτό για σωλήνα άρδευσης 6 atm | τμχ | 20 |  |  |
| 346 | Τερματικό ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ16 | τμχ | 20 |  |  |
| 347 | Τερματικό ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ20 | τμχ | 20 |  |  |
| 348 | Τερματικό ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ25 | τμχ | 20 |  |  |
| 349 | Τερματικό ρακόρ πολυπροπυλενίου Φ32 | τμχ | 20 |  |  |
| 350 | Ρακόρ γωνία πολυπροπυλενίου Φ16ΧΦ16 | τμχ | 100 |  |  |
| 351 | Ρακόρ γωνία πολυπροπυλενίου Φ20ΧΦ20 | τμχ | 100 |  |  |
| 352 | Ρακόρ γωνία πολυπροπυλενίου Φ25ΧΦ25 | τμχ | 20 |  |  |
| 353 | Ρακόρ γωνία πολυπροπυλενίου Φ32ΧΦ32 | τμχ | 20 |  |  |
| 354 | Φλάντζες αποστράγγισης για στατικά pop-up | τμχ | 1000 |  |  |
| 355 | Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης (μπέκ) σταγόνας πολυπροπυλενίου καρφωτός μωβ με ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης | τμχ | 4000 |  |  |
| 356 | Αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος σταλάκτης (μπέκ) σταγόνας πολυπροπυλενίου καρφωτός, γκρι με ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης | τμχ | 4000 |  |  |
| 357 | Ταφάκι πολυπροπυλενίου λήψης φίς, υδροληψίας 4 x 4 x 4. | τμχ | 1000 |  |  |
| 358 | Λόγχη πλαστική πολυπροπυλενίου με σταλάκτη μήκους 15,5 cm, διαμέτρου 5,7mm (6mm), παροχή νερού 4 lit/h, πίεση λειτουργίας 0,5 - 3 Atm. | τμχ | 2000 |  |  |
| 359 | Πλαστικό στήριγμα εδάφους (γάντζος) για να στερεώσει σωλήνα άρδευσης Φ20, μήκους 10 – 20cm . | τμχ | 5000 |  |  |
| 360 | Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένο Μανόμετρο γλυκερίνης 1/2'' βαρέως τύπου | τμχ | 10 |  |  |
| 361 | Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένο Μανόμετρο γλυκερίνης 3/4'' βαρέως τύπου | τμχ | 20 |  |  |
| 362 | Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένο Μανόμετρο γλυκερίνης 1'' βαρέως τύπου | τμχ | 20 |  |  |
| 363 | Ρυθμιστής πίεσης με ενσωμένο Μανόμετρο γλυκερίνης 2'' βαρέως τύπου | τμχ | 20 |  |  |
| 364 | Πλαστικό φρεάτιο υδροσυλλογής 25x25x25 μετά μούφων μετατροπής και καπάκι | τμχ | 100 |  |  |
| 365 | Μπαταρία καθιστή φυτευτή για νιπτήρα, χρωμέ κοντή , αναμεικτική με κεραμικό δίσκο, βαρέως τύπου κατασκευασμένη από ορείχαλκο, τύπου χρωμέ ενδεικτικού arno - Ideal ή ισοδυμάμου. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση: Κάνουλα- μπαταρία, βιδώματα, ροζέτες, στηρίγματα και λάστιχα (σπιράλ σύνδεσης). | τμχ | 12 |  |  |
| 366 | Σπρέυ γράσου λιθίου | τμχ | 10 |  |  |
| 367 | Μειωτής πίεσης νερού, βαρέως τύπου 1” | τμχ | 2 |  |  |
| 368 | Μειωτής πίεσης νερού, βαρέως τυπου 1/2” | τμχ | 6 |  |  |
| 369 | Φίλτρο νερού κεντρικής σωλήνας 3/4΄αυτοκαθαριζόμενο με σίτα | τμχ | 10 |  |  |
| 370 | Φίλτρο γραμμής 1/2” | τμχ | 40 |  |  |
| 371 | Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής (καυστήρα)τύπου evotron 40/180x1 1/4 με στόμιο | τμχ | 2 |  |  |
| 372 | Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής (καυστήρα)τύπου evotron 60/180x1 1/4 με στόμιο | τμχ | 1 |  |  |
| 373 | Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής (καυστήρα)τύπου evotron 80/180x1 1/4 με στόμιο | τμχ | 1 |  |  |
| 374 | Φίλτρο πετρελαίου 1/2΄με νεροπαγίδα | τμχ | 5 |  |  |
| 375 | Ηλεκτρομαγνητικές πετρελαίου 1/2΄ | τμχ | 3 |  |  |
| 376 | Πηνίο μαγνητικό πετρελαίου | τμχ | 3 |  |  |
| 377 | Καθοδική προστασία από διάβρωση stolor έως 90.000 kcal | τμχ | 6 |  |  |
| 378 | Καθοδική προστασία από διάβρωση stolor έως 100.000-250.000 kcal | τμχ | 2 |  |  |
| 379 | Θερμοστάτης χώρου τύπου SIEMENS ΡΑΑ 31.16 | τμχ | 8 |  |  |
| 380 | Μαγνητική συσκευή προστασίας νερού XCAL 1/2΄ | τμχ | 3 |  |  |
| 381 | Μαγνητική συσκευή προστασίας νερού XCAL 3/4΄ | τμχ | 6 |  |  |
| 382 | Διαχωριστής σωματιδίων 3/4΄10BAR | τμχ | 6 |  |  |
| 383 | Δοχείο διαστολής θέρμανσης 35L | τμχ | 4 |  |  |
| 384 | Δοχείο διαστολής θέρμανσης 80L | τμχ | 4 |  |  |
| 385 | Ηλεκτροβάνα βαρέως τύπου 1/2, ενδεικτικου τύπου CIM | τμχ | 4 |  |  |
| 386 | LOCTITE 55 (150m/box) Στεγανωτικό υδραυλικών | τμχ | 100 |  |  |
| 387 | Φλοτέρ κατακόρυφο ΜΕ S1/2 σπείρωμα 1/2 | τμχ | 40 |  |  |
| 388 | Λαστιχάκια για βρύσες και καζανάκια | τμχ | 500 |  |  |
| 389 | Νιπτήρας προσελάνης 50Χ70 με κολώνα | τμχ | 10 |  |  |
| 390 | Λεκάνη προσελάνης πισοστόμια με καπάκι | τμχ | 10 |  |  |
| 391 | Πυροσβεστική φωλιά 70Χ63Χ18mm με ανέμη INOX 55304 | τμχ | 10 |  |  |
| 392 | Ακροσωλήνιο ρυθμιζόμενο αλουμινίου 1, 3/4” - 2” με δημιουργία κουρτίνας νερού | τμχ | 4 |  |  |
| 393 | Ρακόρ storz1 3/4'' με βόλτα αλουμινίου | τμχ | 12 |  |  |
| 394 | Τάπα storz1 3/4” αλουμινίου | τμχ | 12 |  |  |
| 395 | Πυροσβεστίκη Σωλήνα (μάνικα) 3/4”, 8bar δεμένη 20 m | τμχ | 12 |  |  |
| 396 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ16Χ2.0 Μαύρο χρώμα | μέτρο | 600 |  |  |
| 397 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ18Χ2.5 Μαύρο | μέτρο | 500 |  |  |
| 398 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 125, 6 Α.Τ. | μέτρο | 30 |  |  |
| 399 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 100, 6 Α.Τ. | μέτρο | 135 |  |  |
| 400 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 75, 6 Α.Τ. | μέτρο | 60 |  |  |
| 401 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 50, 6 Α.Τ. | μέτρο | 30 |  |  |
| 402 | Σωλήνα πλαστική PVC , Φ 40, 6 Α.Τ. | μέτρο | 30 |  |  |
| 403 | Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 32, 6 Α.Τ. | μέτρο | 30 |  |  |
| 404 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα), ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 1/2'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 21,3 mm, s (πάχος) : 2,60 mm, Βάρος : 1,25 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | μέτρο | 198 |  |  |
| 405 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα), ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 3/4'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 26,9 mm, s (πάχος) : 2,60 mm, Βάρος : 1,58 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | μέτρο | 366 |  |  |
| 406 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα) 1'', ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 1'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 33,7 mm, s (πάχος) : 3,20 mm, Βάρος : 2,38 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | μέτρο | 174 |  |  |
| 407 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα) 1 1/2'', ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 1 1/2'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 48,3 mm, s (πάχος) : 3,60 mm, Βάρος : 3,97 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | μέτρο | 600 |  |  |
| 408 | Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα) 2'', ελοτ 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος I.B.S., εξωτερική διάμετρος : 2'' inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 60,3 mm, s (πάχος) : 3,60 mm, Βάρος : 4,80 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων. | μέτρο | 6030 |  |  |
| 409 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20Χ3,4/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο | 420 |  |  |
| 410 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25Χ4,2/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο | 360 |  |  |
| 411 | Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ32Χ5,4/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων | μέτρο | 100 |  |  |
| 412 | Χαλκοσωλήνα Φ 15 | μέτρο | 300 |  |  |
| 413 | Χαλκοσωλήνα Φ 18 | μέτρο | 300 |  |  |
| 414 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ18 Μαύρου χρώματος | μέτρο | 100 |  |  |
| 415 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου πόσιμου νερού HDPE, PE80, Φ16Χ2 (tuborama), χρώματος μπλε | μέτρο | 700 |  |  |
| 416 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου ποσίμου νερού HDPE, PE80, Φ18Χ2,5, (tuborama), χρώματος μπλε | μέτρο | 800 |  |  |
| 417 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου ποσίμου νερού HDPE, PE80, Φ22Χ3, (tuborama), χρώματος μπλε | μέτρο | 400 |  |  |
| 418 | Σωλήνα Πολυαιθυλενίου ποσίμου νερού HDPE, PE80, Φ32Χ3, (tuborama), χρώματος μπλε | μέτρο | 800 |  |  |
| 419 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 atm Φ32 | μέτρο | 8000 |  |  |
| 420 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 atm Φ25 | μέτρο | 2000 |  |  |
| 421 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 atm Φ20 | μέτρο | 8000 |  |  |
| 422 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 6 atm Φ16 | μέτρο | 1500 |  |  |
| 423 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου Φ12 (για τζετάκια) | μέτρο | 1000 |  |  |
| 424 | Σωλήνα αποχέτευσης γενικής χρήσης απλός PVC- U διατομής Φ100, 3 atm, μήκους 3 m, χρώματος γκρί | μέτρο | 100 |  |  |
| 425 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 10 ατμοσφαιρών Φ40 | μέτρο | 500 |  |  |
| 426 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 10 ατμοσφαιρών Φ50 | μέτρο | 600 |  |  |
| 427 | Σωλήνας άρδευσης πολυαιθυλενίου 10 ατμοσφαιρών Φ63 | μέτρο | 100 |  |  |
| 428 | Σταλακτοφόρος σωλήνας πολυαιθυλενίου 6 atm Φ20/33cm, 4lit/h με ενσωματωμένους σταλάκτες | μέτρο | 6000 |  |  |
| 429 | Σταλακτοφόρος σωλήνας πολυαιθυλενίου 6 atm Φ20/50cm, 2lit/h με ενσωματωμένους σταλάκτες | μέτρο | 1000 |  |  |
| 430 | Σταλακτοφόρος σωλήνας Φ16 2lit/h /33 cm με ενσωματωμένους σταλάκτες (αυτορυθμιζόμενους μαύρου χρώματος) | μέτρο | 1200 |  |  |
| 431 | Σταλακτοφόρος σωλήνας Φ16 4lit/h /50 cm με ενσωματωμένους σταλάκτες (αυτορυθμιζόμενους μαύρου χρώματος) | μέτρο | 1200 |  |  |
| 432 | Σωληνάκι άρδευσης πολυαιθυλενίου με Εξωτερική Διάμετρο 6mm και Εσωτερική Διάμετρο 4mm | μέτρο | 200 |  |  |
| 433 | Εύκαμπτος ενισχυμένος σωλήνας από μαλακό PVC πλεκτός – SPIRAL διαμέτρου ½’’, συσκευασία 25m (ποτίσματος). | μέτρο | 850 |  |  |
| 434 | Εύκαμπτος ενισχυμένος σωλήνας από μαλακό PVC πλεκτός – SPIRAL διαμέτρου 3/4’’, συσκευασία 25m (ποτίσματος). | μέτρο | 100 |  |  |
| 435 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER 8Χ19 | μέτρο | 150 |  |  |
| 436 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER 8Χ16 | μέτρο | 300 |  |  |
| 437 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER 8Χ22 | μέτρο | 300 |  |  |
| 438 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER Φ 16Χ8 | μέτρο | 100 |  |  |
| 439 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER Φ 19Χ8 | μέτρο | 100 |  |  |
| 440 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER Φ 22Χ8 | μέτρο | 100 |  |  |
| 441 | Μόνωση σωλήνα με εξωτερική βαφή SILVER Φ 34Χ8 | μέτρο | 100 |  |  |
| 442 | Αποφρακτικό υγρό ισχυρό για αποχετευτικό δίκτυο | λίτρο | 80 |  |  |
| 443 | Αντιπαγωτικό υγρό θέρμανσης | λίτρο | 200 |  |  |
| 444 | Στεγανοποιητική τρίχα κανάβι σε μάτσα του ενός κιλού | κιλό | 25 |  |  |
| 445 | Καθαριστικό αλάτων | κιλό | 80 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Θεσσαλονίκη …/…/2019

Ο προσφέρων

(υπογραφή-σφραγίδα)