ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| (υπογραφή / σφραγίδα προσφέροντος) | Παροχή υπηρεσιών για τη «Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση Ψυκτικών συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης» |
| --- | --- |

| A. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ |
| --- |
| A/A | ΚΤΙΡΙΟ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΕΛΕΓΧΟΙ/ΕΤΟΣ /ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ / ΕΤΟΣ |
| 1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | CARRIER [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 300/44 Kw] Model type: 30GX-102-A0318-PEE | 1 | 2 | 2 |
| 1Α | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | CARRIER [ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 25 kW] Model type: 50PZ/025/A9V | 1 | 2 | 2 |
| 2 | ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | CARRIER [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 112 Kw] Model type: 30RA-160-B0683-PEE | 1 | 2 | 2 |
| 3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | CARRIER [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 44 Kw] Model type: 30RA-090-BO567-PEE | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ | CLIVET [ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ] Model type: WRH280 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | DYNATHERM ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ] | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & δ.ΑΣΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | TRANE [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 107 Kw] Model type: CGAN 400A72N1XD | 1 | 2 | 2 |
| 7 | ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | TRANE [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 107 Kw] Model type: GGA / VGA 240 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ | THERMOCOLD ΨΥΚΤΗΣ Model type: DE-2584-GO | 1 | 2 | 2 |
| 9 | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | CARRIER Κλιματιστική μονάδα τύπου split unit 17kW (UPS room) Model type: TECH 3000 38EYX/FX4CSX | 2 | 4 | 8 |
| 9Α | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (KKM) | INTERCLIMA | 25 | 2 | 50 |
| 9Β | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (KKM) | Αντικατάσταση σακκόφιλτρων (FILTROSYSTEM) | 67 | 1 | 67 |
| 9Γ | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (KKM) | Αντικατάσταση προφίλτρων (FILTROSYSTEM) | 107 | 1 | 107 |
| 10 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | PRESTOL [ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 64 Kw] Model type: RPAW / 294S | 1 | 2 | 2 |
| 11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | McQUAY [ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 220 Kw] Model type:ESHI M60 | 1 | 2 | 2 |
| 11Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | YORΚ [ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 66,5 Kw] Model type: LCHD 70WL-50 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | VRV Inverter τύπος LG multi V ARUN 180 LΤΕ4 | 1 | 4 | 4 |
| 12Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | VRV Inverter τύπος LG multi V ARUN 200 LΤΕ4 | 1 | 4 | 4 |
| 12Β | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | VRV Inverter τύπος LG multi V ARUN 280 LΤΕ4 (160+120) | 1 | 4 | 4 |
| 12Γ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | VRV Inverter τύπος LG multi V ARUN 360 LΤΕ4 (200+160) | 1 | 4 | 4 |
| 12Δ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | VRV Inverter τύπος LG multi V ARUN 400 LΤΕ4 (200+200) | 1 | 4 | 4 |
| 12Ε | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ | LG HYDRO kid τύπος ARNH 10GK2A2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17 | RC CONDIZIONATORI [ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 72 kW] Model type:MRC-80/2/S | 1 | 2 | 2 |
| 14 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55 | DAIKIN ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (VRV)Model type: RXYQ18P7W1BA | 3 | 2 | 6 |
| 14Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55 | DAIKIN ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (VRV) Model type: RXYQ14P7W1BA | 1 | 2 | 2 |
| 15 | ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 36 | TOSHIBA ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (VRF) Model type: MMY-MAP_4HT8P / Super Modular Multi System (SMMS-i) | 2 | 2 | 4 |
| 16 | ΑΠΟΘΗΚΗ Δ – ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ROBUR GAHP AR – Προσυναρμολογημένη μονάδα θερμότητας απορρόφησης, ψύξης - θέρμανσης | 8 | 2 | 16 |
| 16Α | ΑΠΟΘΗΚΗ Δ – ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κλιματιστικές μονάδες ΒΙΟΣΩΛ | 3 | 2 | 6 |
| 17 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ CARRIER AQUA SNAP 30RBS-080B / 79KW | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Κτίριο Αρχιτεκτονικού (Αγγελάκη13) | LG multi V – ARUN 100LLS4 | 7 | 2 | 14 |
| 18Α | Κτίριο Αρχιτεκτονικού (Αγγελάκη13) | LG multi V – ARUN 120LLS4 | 1 | 2 | 2 |
| 18Β | Κτίριο Αρχιτεκτονικού (Αγγελάκη13) | LG multi V – ARUN 140LLS4 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Κτίριο παλαιών «Σφαγείων» | Μονάδα VRF SANYO GHP (με κινητήρα NISSAN) | 2 | 4 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (€) – (Α) |  |
| ΦΠΑ 24% (€) |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (€) – (Α + Α*24%) |  |

| Β. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ |
| --- |
| ΚΤΙΡΙΟ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | ΕΛΕΓΧΟΙ / ΕΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ / ΕΤΟΣ |
| 1Α | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | Μονάδα McQuay MNG 142.2 SE ST | 2 | 1 | 2 |
| 1Β | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | Μονάδα McQuay ALS 296.3 SE ST | 1 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (€) – (Β) |  |
| ΦΠΑ 24% (€) |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (€) – (Β+ Β*24%) |  |

| ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |
| --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (€) – (Γ) | 15.000,00 |
| ΦΠΑ 24% (€) – (Γ)*24% | 3.600,00 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (€) - (Γ + Γ* 24%) | 18.600,00 |

| ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |
| --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (€) – (Α) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (€) – (Β) |  |
| ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Γ) | 15.000.00 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – {(Α)+(Β)+(Γ)} |  |
| ΦΠΑ 24% (€) |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) |  |