## Page1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |  |  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1)Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων REACT 2)Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής Υπνωτηρίου Αστέγων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΚΑ: 60.000,00€ (1.--45.000,00€ από ΚΑ 60/6473.11.01 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ ΙΙ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2.—15.000,00€ από ΚΑ 60/7341.08.01 «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,ΕΣΠΑ») ΔΚΣ 4/06-04-2022
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
1 | Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας, με γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής | m2 |  |  | 18,00
2 | Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm | m2 |  |  | 27,50
3 | Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm | m2 |  |  | 30,40
4 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας | ΜΜ |  |  | 6,20
5 | Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm | m2 |  |  | 123,00
6 | Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα | m2 |  |  | 129,00
7 | Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | m2 |  |  | 155,00
8 | Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά | m2 |  |  | 95,00
9 | Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά | m2 |  |  | 106,00
10 | Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) | m2 |  |  | 16,80
11 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL | m2 |  |  | 28,00
12 | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα | m2 |  |  | 225,00
13 | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα | m2 |  |  | 180,00
14 | Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο | ΤΕΜ |  |  | 15,00
15 | Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών | m2 |  |  | 23,00
16 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | m2 |  |  | 13,50
17 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων | m2 |  |  | 33,50
18 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων | m2 |  |  | 39,00
Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων του χρηματοδοτούμενου έργου "REACT" ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πρόγραμμα "REACT" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 ευρώ
Σε μεταφορά
Σελίδα 1 από 5
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
Από μεταφορά
19 | Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm | m2 |  |  | 22,00
20 | Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm | m2 |  |  | 25,80
21 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | m2 |  |  | 50,00
22 | Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% | m2 |  |  | 2,80
23 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | m2 |  |  | 3,40
24 | Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | m2 |  |  | 1,35
25 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | m2 |  |  | 6,70
26 | Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC | m2 |  |  | 7,80
27 | Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων | m2 |  |  | 7,30
28 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα | m2 |  |  | 4,00
29 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | m2 |  |  | 15,50
30 | Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm | m2 |  |  | 31,50
31 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες | m2 |  |  | 22,50
32 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις οικοδομικές ρητίνες | m2 |  |  | 5,00
33 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά | kg |  |  | 9,50
34 | Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά | kg |  |  | 5,60
35 | Ανακαίνιση οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυαλιτό | m2 |  |  | 4,30
Σε μεταφορά
Σελίδα 2 από 5
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
Από μεταφορά
36 | Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0Χ4,0cm | m |  |  | 3,00
37 | Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6Χ10cm | m |  |  | 7,50
38 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm | ΤΕΜ |  |  | 3,89
39 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm | ΤΕΜ |  |  | 4,76
40 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 | m |  |  | 1,28
41 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 | m |  |  | 1,38
42 | Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V | ΤΕΜ |  |  | 7,31
43 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α | ΤΕΜ |  |  | 9,04
44 | Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης | ΤΕΜ |  |  | 10,00
45 | Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α/30mA | ΤΕΜ |  |  | 75,00
46 | Διακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α. | ΤΕΜ |  |  | 16,00
47 | Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 63-80Α | ΤΕΜ |  |  | 38,00
48 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16 (μινιόν) | ΤΕΜ |  |  | 8,88
49 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | ΤΕΜ |  |  | 14,22
50 | Μικροαυτόματος μονοπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α | ΤΕΜ |  |  | 8,40
51 | Μικροαυτόματος τριπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 25Α | ΤΕΜ |  |  | 14,37
52 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο . | ΤΕΜ |  |  | 35,00
53 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο . | ΤΕΜ |  |  | 50,00
54 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W | ΤΕΜ |  |  | 58,00
55 | Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W. | ΤΕΜ |  |  | 6,19
56 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής | ΤΕΜ |  |  | 23,00
Σε μεταφορά
Σελίδα 3 από 5
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
Από μεταφορά
57 | Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου | ΤΕΜ |  |  | 2,84
58 | Έλεγχος και απόφραξη κατακόρυφων υδρορροών | τεμ |  |  | 15,00
59 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΤΕΜ |  |  | 8,91
60 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins | ΤΕΜ |  |  | 10,97
61 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins | ΤΕΜ |  |  | 12,35
62 | Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m | ΤΕΜ |  |  | 5,00
63 | Χαλκοσωλήνας Φ18 | m |  |  | 4,00
64 | Χαλκοσωλήνας Φ32 | m |  |  | 8,00
65 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ50. | m |  |  | 5,00
66 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C, Φ40mm | m |  |  | 4,92
67 | Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων | ΤΕΜ |  |  | 6,00
68 | Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου | τεμ |  |  | 60,00
69 | Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης | ΤΕΜ |  |  | 30,90
70 | Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης | ΤΕΜ |  |  | 30,90
71 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΤΕΜ |  |  | 13,24
72 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΤΕΜ |  |  | 30,00
73 | Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins | ΤΕΜ |  |  | 11,05
74 | Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins | ΤΕΜ |  |  | 12,35
75 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός. | ΤΕΜ |  |  | 9,00
76 | Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION | ΤΕΜ |  |  | 7,00
77 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΤΕΜ |  |  | 57,95
78 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins | ΤΕΜ |  |  | 60,63
Σε μεταφορά
Σελίδα 4 από 5
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)
A/A | Είδος Εργασιών | Μον. Mετρ. |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
Από μεταφορά
79 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα | ΤΕΜ |  |  | 42,30
80 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως | ΤΕΜ |  |  | 148,42
81 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | ΤΕΜ |  |  | 192,13
82 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα | ΤΕΜ |  |  | 144,92
83 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες | ΤΕΜ |  |  | 98,72
84 | Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC | ΤΕΜ |  |  | 6,00
85 | Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm | ΤΕΜ |  |  | 164,74
86 | Σιφώνι νιπτήρα | ΤΕΜ |  |  | 27.07
87 | Σιφώνι "πίππα Τ/Τ", διαστ.Φ100-Φ125 | ΤΕΜ |  |  | 15,00
88 | Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης | ΤΕΜ |  |  | 28,40
89 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm | ΤΕΜ |  |  | 19,47
90 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm | ΤΕΜ |  |  | 17,19
91 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού | ΤΕΜ |  |  | 22,97
92 | Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων | Μ2 |  |  | 6
93 | Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα | Μ2 |  |  | 24
94 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια | Μ2 |  |  | 25
95 | ΄Ελεγχος και επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διαμερίσματος | εργατοώρα |  |  | 30
96 | Τοπικές επισκευές ξυλίνων δαπέδων | Μ2 |  |  | 56
97 | Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση επίπλων στον ίδιο χώρο | εργατοώρα |  |  | 40
98 | Επισκευή επίπλων(αντικατάσταση μεντεσέδων,χερουλιώνκλπ) | τεμάχιο |  |  | 61
99 | Αοποκατάσταση σημειακά γυψίνων επενδύσεων ή οροφών | Μ2 |  |  | 70
100 | Έλεγχος και επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης διαμερίσματος | εργατοώρα |  |  | 35
101 | Έλεγχος και επισκευή αποχετευτικής εγκατάστασης διαμερίσματος | εργατοώρα |  |  | 45
SSΣυν
σssssd
[6 empty] | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | 48387.09
|  |  | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ |  |  | ….....................%
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ
Συνολικά με ΦΠΑ (ολογράφως)………………………………………………………………… Θεσσαλονίκη / /2022 Ο Προσφέρων (Υπογραφή, Σφραγίδα) Έλαβα γνώση των όρων των παρεχομένων υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία και αποδέχομαι