ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» π.δ. 2.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%

| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ | : | ………………………………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | : | ………………………………………………………………………………….. |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX | : | ………………………………………………………………………………….. |
| E-mail | : | ………………………………………………………………………………….. |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Προσφοράς | Συνολική Τιμή |  |
| 1 | Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) Β 25Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH201L) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 2 | Ασφάλεια αυτόματη τριπολική (μικροαυτόματος) Β 40Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH203L) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 3 | Αυτόματος διαρροής διπολικός 40Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ FH202 AC) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 4 | Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 40Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ FH204 AC) | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 5 | Αυτόματος διαρροής διπολικός 25Α (Ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ FH202 AC) | τεμ. | 1 |  |  |  |
| 6 | Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διαρροής έντασης) 4Χ40A | τεμ. | 2 |  |  |  |
| 7 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 Α-250V μονός με πλήκτρο | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 8 | Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 10 Α-250V μονός με πλήκτρο ενδ. Τύπου Legrand - Plexo | τεμ. | 4 |  |  |  |
| 9 | Διακόπτης εξωτερικός διπλός (16Α-250V) | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 10 | Καλώδιο τύπου Η05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x1,5 mm2 | μετ. | 160 |  |  |  |
| 11 | Καλώδιο τύπου Η05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x2,5 mm2 | μετ. | 160 |  |  |  |
| 12 | Καλώδιο χαμηλής τάσης ΝΥΜ (ΑΟ5VV-U) 3X1,5mm2 | μετ. | 195 |  |  |  |
| 13 | Καλώδιο χαμηλής τάσης ΝΥΜ (ΑΟ5VV-U) 3X2,5mm2 | μετ. | 200 |  |  |  |
| 14 | Λάμπα Led Tube T8 8W 900lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 15 | Λάμπα Led Tube T8 16W 1800lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 16 | Λάμπα Led Tube T8 20W 2300lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM | τεμ. | 15 |  |  |  |
| 17 | Πρίζες σούκο με καπάκι ενδ τύπου ASFORA | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 18 | Πρίζα σουκο 2Π+Γ ασφ.λευκο 16A επιτ. ενδ τύπου FORIX | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 19 | Πρίζα εξωτερική σουκο με καπάκι (16Α) | τεμ. | 5 |  |  |  |
| 20 | Ταινία μονωτική διαφόρων χρωμάτων 19mmx20m | τεμ. | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |  |

Ο Προσφέρων

Υπογραφή-Σφραγίδα