ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία προσφέροντος :

Τηλέφωνο:

| ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ/ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΕΦΥΑΛΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ/ONLINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Έλεγχος ορθής λειτουργίας, προληπτική συντήρηση και αναβάθμιση -συμμόρφωση συστημάτων, επίλυση βλαβών τηλεφωνικά-online | Μήνας | 95,00 € | ………… % |
| 2 | Καθαρισμός δεξαμενών | Δεξαμενή | 1.500,00 € | ………… % |
| 3 | Εφυάλωση δεξαμενών | Δεξαμενή | 1.250,00 € | ………… % |
| 4 | Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενών | Δεξαμενή | 900,00 € | ………… % |

| ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1-Α ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Αντικατάσταση CPU | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 2 | Αντικατάσταση τροφοδοτικού | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 3 | Αντικατάσταση display | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 4 | Αντικατάσταση- ρύθμιση preset αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 5 | Αντικατάσταση μεμβρανών preset | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 6 | Αντικατάσταση πλακετών κεφαλής αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 7 | Αντικατάσταση λαμπτήρα | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 8 | Αντικατάσταση μετασχηματιστή | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 9 | Αντικατάσταση-αποκατάσταση καλωδιώσεων αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 10 | Αντικατάσταση μηχανικού καταγραφικού | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 11 | Αντικατάσταση αθροιστή λίτρων (κοντέρ) | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 12 | Αντικατάσταση υλικού σε διακόπτη boot αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 14 | Αντικατάσταση αντλητικού αντλίας | Κατ’αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 15 | Αντικατάσταση ιμάντα | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 16 | Αντικατάσταση ογκομετρητή αντλίας | Κατ’αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 17 | Αντικατάσταση παλμοδότη | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 18 | Αντικατάσταση μοτέρ αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 19 | Αντικατάσταση φίλτρου αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 20 | Αντικατάσταση φλοτέρ αντλίας | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 21 | Προγραμματισμός των αντλιών | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 22 | Λιτρομετρήσεις αντλίας & διανομέων | Κατ’αποκοπή | 50,00 € | ………… % |
| 23 | Επισκευή CPU | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 24 | Επισκευή display | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 25 | Επισκευή - ρύθμιση preset αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 26 | Επισκευή μεμβρανών preset | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 27 | Επισκευή πλακετών κεφαλής αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 28 | Επισκευή μετασχηματιστή | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 29 | Επισκευή μηχανικού καταγραφικού | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 30 | Επισκευή αθροιστή λίτρων (κοντέρ) | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 31 | Επισκευή αντλητικού αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 32 | Επισκευή ογκομετρητή αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 33 | Επισκευή παλμοδότη | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 34 | Επισκευή μοτέρ αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 35 | Επισκευή φλοτέρ αντλίας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 36 | Αποκατάσταση κορμού αντλίας, ύστερα από ατύχημα- ζημιά – δολιοφθορά | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 37 | Αποκατάσταση λοιπών μεταλλικών μερών – τζαμιών | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 38 | Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικού κυκλώματος | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 39 | Αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε καύσιμο κακής ποιότητας | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 40 | Καταγραφή σφραγίδων & έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης για Μέτρα δέουσας επιμέλειας | Κατ’αποκοπή | 50,00 € | ………… % |
| 1-B. Σύστημα τροφοδότησης καυσίμου του στόλου οχημάτων |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Αντικατάσταση πομποδέκτη | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 2 | Αντικατάσταση ακροσωληνίου | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 3 | Αντικατάσταση κεραίας δέκτη | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 4 | Αντικατάσταση κεραίας Fleet | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 5 | Αντικατάσταση δακτυλίου | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 6 | Αντικατάσταση – επιδιόρθωση ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού υλικού (πληκτρολόγιο, οθόνη, κάρτα RF, CPU, moxa, switch, τροφοδοτικά, οθόνη, κάρτα οθόνης, πομποδέκτης, κεραία δέκτη) | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| 7 | Προσθήκη νέων καρτών οχημάτων | Κατ’αποκοπή | 80,00 € | ………… % |
| 1-Γ. Σύστημα εισροών-εκροών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Έλεγχος και επισκευή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. | Κατ’ αποκοπή | 250,00 € | ………… % |
| 2 | Έλεγχος και επισκευή αισθητήρων στάθμης και τροφοδοτικού αυτών. | Κατ’ αποκοπή | 140,00 € | ………… % |
| 3 | Αποκατάσταση βλαβών του Λογισμικού «Εισροών – Εκροών». | Κατ’ αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 4 | Αποκατάσταση επικοινωνίας με τις αντλίες & αισθητήρες δεξαμενών. | Κατ’ αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 5 | Αποκατάσταση Επικοινωνίας με την ΓΓΠΣ. | Κατ’ αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 6 | Έλεγχος, επισκευή και προγραμματισμός του Συστήματος. | Κατ’ αποκοπή | 100,00 € | ………… % |
| 7 | Αναβάθμιση λειτουργικού - λογισμικού συστήματος | Κατ’ αποκοπή | 440,00 € | ………… % |
| 1-Δ. Λοιπές εργασίες |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Λοιπές εργασίες που δεν αναλύονται ανωτέρω | Εργατοώρα | 70,00 € | ………… % |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2-Α ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | CPU | ΤΕΜ. | 350,00 € | ………… % |
| 2 | Τροφοδοτικό | ΤΕΜ. | 220,00 € | ………… % |
| 3 | Display | ΤΕΜ. | 240,00 € | ………… % |
| 4 | Μεμβράνη preset | ΤΕΜ. | 60,00 € | ………… % |
| 5 | Πλακέτα κεφαλής αντλίας | ΤΕΜ. | 425,00 € | ………… % |
| 6 | Λαμπτήρας | ΤΕΜ. | 8,00 € | ………… % |
| 7 | Μετασχηματιστής | ΤΕΜ. | 19,00 € | ………… % |
| 8 | Καλωδιώσεις αντλίας | Μ | 3,50 € | ………… % |
| 9 | Μηχανικό καταγραφικό | ΤΕΜ. | 380,00 € | ………… % |
| 10 | Αθροιστής λίτρων (κοντέρ) | ΤΕΜ. | 55,00 € | ………… % |
| 11 | Διακόπτης boot αντλίας | ΤΕΜ. | 13,50 € | ………… % |
| 12 | Αντλητικό αντλίας | ΤΕΜ. | 485,00 € | ………… % |
| 13 | Ιμάντας | ΤΕΜ. | 8,00 € | ………… % |
| 14 | Ογκομετρητής αντλίας | ΤΕΜ. | 420,00 € | ………… % |
| 15 | Παλμοδότης | ΤΕΜ. | 110,00 € | ………… % |
| 16 | Μοτέρ αντλίας | ΤΕΜ. | 420,00 € | ………… % |
| 17 | Φίλτρο αντλίας | ΤΕΜ. | 25,00 € | ………… % |
| 18 | Φλοτέρ αντλίας | ΤΕΜ. | 75,00 € | ………… % |
| 19 | Κορμός αντλίας | ΤΕΜ. | 240,00 € | ………… % |
| 20 | Υαλοπίνακας αντλίας | ΤΕΜ. | 130,00 € | ………… % |
| 21 | Φλάντζα εισόδου αντλητικού | ΤΕΜ. | 10,00 € | ………… % |
| 22 | Αυτόματη δικλείδα (solenoid valve) | ΤΕΜ | 235,00 € | ………… % |
| 23 | Σωλήνας εξόδου σύνδεσης λάστιχου τροφοδοσίας | ΤΕΜ | 19,00 € | ………… % |
| 24 | Σύστημα shut-off (venturi) | ΤΕΜ | 120,00 € | ………… % |
| 25 | Βαλβίδα αντεπιστροφής σωλήνα εισόδου | ΤΕΜ | 95,00 € | ………… % |
| 26 | Ακροσωλήνιο | ΤΕΜ | 90,00 € | ………… % |
| 27 | Λάστιχο τροφοδοσίας | M | 18,00 € | ………… % |
| 28 | Τροχαλία μοτέρ ταχείας | ΤΕΜ | 16,50 € | ………… % |
| 29 | Περ/κο ρακόρ ασφαλείας 1" breakaway | ΤΕΜ | 78,00 € | ………… % |
| 30 | Ρακόρ με κυάθειο 1-1 Αρσ. | ΤΕΜ | 20,00 € | ………… % |
| 31 | Γκρουπ σκανδάλης 1" | ΤΕΜ | 18,00 € | ………… % |
| 2-B. Σύστημα τροφοδότησης καυσίμου του στόλου οχημάτων (Fleet guard) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Πομποδέκτης ακροσωληνίου | Τεμ | 570,00 € | ………… % |
| 2 | Κεραία fleet | Τεμ | 1.400,00 € | ………… % |
| 3 | Πληκτρολόγιο fleet | Τεμ | 190,00 € | ………… % |
| 4 | Κάρτα RF Fleet | Τεμ | 450,00 € | ………… % |
| 5 | CPU fleet | Τεμ | 350,00 € | ………… % |
| 6 | Moxa fleet | Τεμ | 380,00 € | ………… % |
| 7 | Switch fleet | Τεμ | 40,00 € | ………… % |
| 8 | Τροφοδοτικό fleet | Τεμ | 95,00 € | ………… % |
| 9 | Οθόνη fleet | Τεμ | 145,00 € | ………… % |
| 10 | Κάρτα οθόνης fleet | Τεμ | 390,00 € | ………… % |
| 11 | Δακτύλιος δικύκλου | Τεμ | 55,00 € | ………… % |
| 12 | Δακτύλιος ΙΧ | Τεμ | 55,00 € | ………… % |
| 13 | Δακτύλιος Φορτηγού-ΜΕ | Τεμ | 55,00 € | ………… % |
| 14 | Μπρελόκ | Τεμ | 5,00 € | ………… % |
| 15 | Μπαταρίες ακροσωληνίου | Τεμ | 45,00 € | ………… % |
| 2-Γ. Σύστημα εισροών-εκροών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής | Τεμ | 780,00 € | ………… % |
| 2 | Αισθητήρας Στάθμης | Τεμ | 967,00 € | ………… % |
| 3 | Τροφοδοτικό Αισθητήρων Στάθμης | Τεμ | 1.080,00 € | ………… % |
| 4 | Εκτυπωτής Α4 | Τεμ | 220,00 € | ………… % |
| 5 | Οθόνη Υπολογιστή | Τεμ | 160,00 € | ………… % |
| 6 | USB LON | Τεμ | 360,00 € | ………… % |
| 7 | Κάρτες Επικοινωνίας | Τεμ | 440,00 € | ………… % |
| 8 | UPS 2.2-3KVA, online με 5 τουλάχιστο εξόδους τύπου σούκο, 230V, cosφ>0,95 | Τεμ | 925,00 € | ………… % |
| 2-Δ. Λοιπά ανταλλακτικά (μη περιλαμβανόμενα στους ανωτέρω πίνακες) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ |
| 1 | Λοιπά ανταλλακτικά | Κατ'αποκοπή | 3.000,00 € | ----------- |

Θεσσαλονίκη …./…../2025

            - Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)