ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός……, τηλέφωνο …………………., email …………..

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ενιαίο Ποσοστό έκπτωσης % επί του ΠΙΝΑΚΑ 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προληπτική τακτική συντήρηση |  |  |
| 2 | Επισκευαστική συντήρηση (Περιλαμβάνει εργασίες και υλικά) |  |  |
| Κόστος εργασιών και υλικών μετά την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (στρογγυλοποίηση προς τα κάτω στα δύο δεκαδικά ψηφία): |  |  |  |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | τιμή € προ ΦΠΑ |
| 1 | Κόστος εργατοώρας εργασίας | εργατοώρα |  |
| 2 | Τακτική μηνιαία συντήρηση εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή | κατ' αποκοπή |  |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ € |
| 3 | Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου DAB EVOPLUS B 120/360.80 M | τεμ. |  |
| 4 | Φίλτρο άμμου πισίνας 94m3/h, ενδεικτικού τύπου Praga Astral model 00699 | τεμ. |  |
| 5 | Χαλαζιακή άμμος φίλτρου πισίνας, κοκκομετρίας 0.4-0.8 mm ή 1.0-2.0 mm | kg |  |
| 6 | Φυσητήρας συνεχούς λειτουργίας >=1.6 KW τριφασικός 50HZ, >=210 m3/h, 220/380 V. Φυσητήρας αέρα σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις πισίνας. Ενδεικτικού τύπου Astral Model 03.026.011.013 ή 31092-2450 ή FPZ SCL-K06-MS | τεμ. |  |
| 7 | Κυκλοφορητής 400W, συνεχούς λειτουργίας, DN50, ενδεικτικού τύπου Wilo TOP-S 50/7 (3~400 V, PN 6/10) ή Yonos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10 | τεμ. |  |
| 8 | Δοχείο διαστολής 200lt με πόδια, στόμιο σύνδεσης 1'', με δυνατότητα αντικατάστασης της μεμβράνης και φλάντζα επισκευής, μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar | τεμ. |  |
| 9 | Κυκλοφορητής 400W, συνεχούς λειτουργίας, σύνδεση G2, ενδεικτικού τύπου Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 ή Wilo TOP-S 30/10 (1~230 V, PN10) | τεμ. |  |
| 10 | Κυκλοφορητής, συνεχούς λειτουργίας, μέγιστη παροχή 3,6m3/h, σύνδεση 1'', απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου Dab Evosta 2 40-70/180 | τεμ. |  |
| 11 | Κυκλοφορητής, μέγιστη πίεση λειτουργίας PN10 bar, σύνδεση G 1½, απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου Wilo STAR Z25/2 | τεμ. |  |
| 12 | Σωλήνας δοσομέτρησης 4×6mm πολυαιθυλενίου (PE) | μέτρο |  |
| 13 | Βάνα υψηλής πίεσης 16 atm Φ63 pvc | τεμ. |  |
| 14 | Βάνα υψηλής πίεσης 16 atm Φ75 pvc | τεμ. |  |
| 15 | Βάνα υψηλής πίεσης 16 atm Φ90 pvc | τεμ. |  |
| 16 | Σωλήνα 10 atm Φ63 pvc | μέτρο |  |
| 17 | Σωλήνα 10 atm Φ75 pvc | μέτρο |  |
| 18 | Σωλήνα 10 atm Φ90 pvc | μέτρο |  |
| 19 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ63 pvc | τεμ. |  |
| 20 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ75 pvc | τεμ. |  |
| 21 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ90 pvc | τεμ. |  |
| 22 | Κονσόλα στήριξης διάτρητη με βάση 41Χ41mm μήκος 450mm, εν θερμώ γαλβανισμένη | τεμ. |  |
| 23 | Διακόπτης ράγας προστασίας κινητήρα 0,63-1A | τεμ. |  |
| 24 | Διακόπτης ράγας προστασίας κινητήρα 1-1,6A | τεμ. |  |
| 25 | Διακόπτης ράγας προστασίας κινητήρα 1,6-2,5A | τεμ. |  |
| 26 | Διακόπτης ράγας προστασίας κινητήρα 2,5-4A | τεμ. |  |
| 27 | Διακόπτης ράγας προστασίας κινητήρα 4-6,3A | τεμ. |  |

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Ημερομηνία: …………