«Συντήρηση και Επισκευή Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΔΑΠΑΝΗ : 810.960,00 €

ΑΛΕ: 030/242.03.01.001

Αρ. Μελέτης: 3 / 2026

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της .........................

(οικονομικού φορέα) ………………………………………………………………………………………

με έδρα τ………………………..……………………………………..……οδός ………………………………………………………………………….

αριθμ …………..….Τ.Κ. ……………...……………Τηλ. ……………………..……….…………………….

E-mail ………………………………

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 3/2026 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 810.960,00 € με ΦΠΑ καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας.

| A.T. | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (€) (Για δύο έτη) | Τιμή Μονάδας Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€) (Για δύο έτη) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |
| 1 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΕΓΝΑΤΙΑ) | Κατ’ αποκοπή | 8000 |  |
| 2 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 5000 |  |
| 3 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 4 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ | Κατ’ αποκοπή | 3000 |  |
| 5 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ-Γ. ΣTAΥΡΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 3000 |  |
| 6 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ | Κατ’ αποκοπή | 16000 |  |
| 7 | ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΓΑΛΜΑ ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ) | Κατ’ αποκοπή | 14000 |  |
| 8 | ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ | Κατ’ αποκοπή | 16000 |  |
| 9 | ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ - ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ | Κατ’ αποκοπή | 5000 |  |
| 10 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ | Κατ’ αποκοπή | 10000 |  |
| 11 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 7000 |  |
| 12 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΟΥΝΗ - ΛΑΔΑΔΙΚΑ | Κατ’ αποκοπή | 4000 |  |
| 13 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ) | Κατ’ αποκοπή | 15000 |  |
| 14 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) | Κατ’ αποκοπή | 15000 |  |
| 15 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Κατ’ αποκοπή | 10000 |  |
| 16 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗ | Κατ’ αποκοπή | 5000 |  |
| 17 | ΠΑΡΚΟ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 18 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 19 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 7000 |  |
| 20 | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ | Κατ’ αποκοπή | 11000 |  |
| 21 | ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 22 | ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΑΛΗ | Κατ’ αποκοπή | 12000 |  |
| 23 | ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 24 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 1 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 25 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 2 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 26 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 3 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 27-37 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Μ. Αλέξανδρος (11 ανεξάρτητες τριάδες αντλιών, σύνολο 33 πίδακες) | Κατ’ αποκοπή | 20000 |  |
| 38-49 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Ομπρέλες (12 ανεξάρτητες τριάδες αντλιών, σύνολο 36 πίδακες) | Κατ’ αποκοπή | 20000 |  |
| 50 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 1 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 51 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 2 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 52 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 3 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 53 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 4 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 54 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, Επεισόδιο Νερού Νο6 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 55 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, Επεισόδιο Νερού Νο5 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 56 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΌΜΙΛΟΣ, Επεισόδιο Νερού Νο4 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 57 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο1 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 58 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο2 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 59 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο3 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 60 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, Επεισόδιο Νερού Νο2 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 61 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑ, Επεισόδιο Νερού Νο1 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 62 | ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Καταρράκτης στον κήπο του Νερού | Κατ’ αποκοπή | 15000 |  |
| 63 | ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 12000 |  |
| 64 | ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ | Κατ’ αποκοπή | 4000 |  |
| 65 | ΠΑΡΚΟ ΨΕΛΛΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 12000 |  |
| 66 | ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 12000 |  |
| 67 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 68 | ΠΑΡΚΟ ΚΑΟΥΔΗ | Κατ’ αποκοπή | 7000 |  |
| 69 | ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ | Κατ’ αποκοπή | 6000 |  |
| 70 | ΠΑΡΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ | Κατ’ αποκοπή | 8000 |  |
| 71 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΑΝΑΛΗΨΗ | Κατ’ αποκοπή | 4000 |  |
| 72 | ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ | Κατ’ αποκοπή | 8000 |  |
| 73 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ | Κατ’ αποκοπή | 12000 |  |
| 74 | ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ | Κατ’ αποκοπή | 8000 |  |
| 75 | ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΛ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ | Κατ’ αποκοπή | 4000 |  |
| 76 | ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ | Κατ’ αποκοπή | 9000 |  |
| 77 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 1 | Κατ’ αποκοπή | 2000 |  |
| 78 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 2 | Κατ’ αποκοπή | 1500 |  |
| 79 | ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 3 | Κατ’ αποκοπή | 1500 |  |
| 80 | ΠΑΡΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ποταμάκι | Κατ’ αποκοπή | 10000 |  |
|  | Σύνολο/Πίνακας Α (χωρίς Φ.Π.Α.): |  |  |  |
| Β | ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| 1 | Ακροφύσιο Ring Jet, SP-6, 3/8'' | τεμ | 35,00 € |  |
| 2 | Ακροφύσιο Ring Jet, SP-10, 1/2'' | τεμ | 50,00 € |  |
| 3 | Ακροφύσιο Ring Jet, SP-14, 1'' | τεμ | 90,00 € |  |
| 4 | Cascade jet, 1&1/4'' | τεμ | 270,00 € |  |
| 5 | Cascade jet, 1&1/2'' | τεμ | 360,00 € |  |
| 6 | Cascade jet, 2'' | τεμ | 490,00 € |  |
| 7 | Cascade jet, 3'' | τεμ | 720,00 € |  |
| 8 | Κυκλικός Δακτύλιος Φ1000, 24 ακροφυσίων | τεμ | 830,00 € |  |
| 9 | Υποβρύχιο φωτιστικό 6W, CW | τεμ | 160,00 € |  |
| 10 | Υποβρύχιο φωτιστικό 6W, RGB | τεμ | 220,00 € |  |
| 11 | Υποβρύχιο φωτιστικό 15W, CW | τεμ | 280,00 € |  |
| 12 | Υποβρύχιο φωτιστικό 15W, RGB | τεμ | 350,00 € |  |
| 13 | Υποβρύχιο φωτιστικό 25W, CW-RGB | τεμ | 520,00 € |  |
| 14 | Υποβρύχιο φωτιστικό 35W, CW-RGB | τεμ | 650,00 € |  |
| 15 | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 0.5kW, 4m3, h=6m | τεμ | 630,00 € |  |
| 16 | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 0.9kW, 7m3, h=10m | τεμ | 1.600,00 € |  |
| 17 | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 1.7kW, 12m3, h=12m | τεμ | 1.650,00 € |  |
| 18 | Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 1.1kW, 12-18m3, h=20m | τεμ | 1.750,00 € |  |
| 19 | Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 2.2kW, 20-28m3, h=20m | τεμ | 2.100,00 € |  |
| 20 | Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 3.0kW, 30-42m3, h=20m | τεμ | 2.800,00 € |  |
| 21 | Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 4.0kW, 40-60m3, h=20m | τεμ | 3.700,00 € |  |
| 22 | Φυγοκεντρική αντλία επιφανείας με πρόφιλτρο, 0.75kW, 15m3/h=10m | τεμ | 400,00 € |  |
| 23 | Φυγοκεντρική αντλία επιφανείας με πρόφιλτρο, 1.5kW, 25m3/h=10m | τεμ | 480,00 € |  |
| 24 | Υδροχιτώνιο ψύξης για οριζόντιες αντλίες 1.1-2.2kW | τεμ | 320,00 € |  |
| 25 | Υδροχιτώνιο ψύξης για οριζόντιες αντλίες 3.0-4.0kW | τεμ | 490,00 € |  |
| 26 | Ανοξείδωτο φίλτρο strainer αντλίας compact | τεμ | 170,00 € |  |
| 27 | Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 1.1 kW | τεμ | 580,00 € |  |
| 28 | Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 2.2 kW | τεμ | 800,00 € |  |
| 29 | Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 3.0 kW | τεμ | 1.430,00 € |  |
| 30 | Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 4.0 kW | τεμ | 1.650,00 € |  |
| 31 | Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 1.5kW | τεμ | 720,00 € |  |
| 32 | Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 2.2kW | τεμ | 890,00 € |  |
| 33 | Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 3.7kW | τεμ | 1.020,00 € |  |
| 34 | Διακόπτης διαρροής 4P, 40A | τεμ | 180,00 € |  |
| 35 | Διακόπτης διαρροής 2P, 25A | τεμ | 90,00 € |  |
| 36 | Χρονοδιακόπτης ράγας αναλογικός με εφεδρεία | τεμ | 80,00 € |  |
| 37 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων | τεμ | 75,00 € |  |
| 38 | Ρελέ ισχύος 3Ρ | τεμ | 45,00 € |  |
| 39 | Ρελέ ισχύος 1Ρ | τεμ | 32,00 € |  |
| 40 | Μικροαυτόματος 3Ρ | τεμ | 7,00 € |  |
| 41 | Μικροαυτόματος 1Ρ | τεμ | 50,00 € |  |
| Σύνολο/Πίνακας Β (χωρίς Φ.Π.Α.): |  |  |  | 250.000,00€ |
| Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % |  |  |  |  |
| Σύνολο/Πίνακας Β (Ποσό μετά την εφαρμογή ποσοστού έκπτωσης %) |  |  |  |  |
| Σύνολο /Πίνακας Α + Πίνακας Β (χωρίς Φ.Π.Α.): |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%) |  |  |  |  |

...................... / ………../ 202..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩ