	[bookmark: RANGE!M28]«Συντήρηση και Επισκευή Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης»

	ΔΑΠΑΝΗ : 810.960,00 €

	ΑΛΕ: 030/242.03.01.001

	Αρ. Μελέτης: 3 / 2026




ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της ......................... 
(οικονομικού φορέα) ………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………..……………………………………..……οδός ………………………………………………………………………….
αριθμ …………..….Τ.Κ. ……………...……………Τηλ. ……………………..……….…………………….
E-mail ………………………………

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 3/2026 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 810.960,00 € με ΦΠΑ καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας. 

	A.T.
	Περιγραφή
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (€) (Για δύο έτη)
	Τιμή Μονάδας Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ  (€) (Για δύο έτη)

	Α
	ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	 
	 
	 

	1
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
	Κατ’ αποκοπή
	8000
	 

	2
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	5000
	 

	3
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
	 

	4
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ
	Κατ’ αποκοπή
	3000
	 

	5
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ-Γ. ΣTAΥΡΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	3000
	 

	6
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
	Κατ’ αποκοπή
	16000
	 

	7
	ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΓΑΛΜΑ ΛΟΥΟΜΕΝΗΣ) 
	Κατ’ αποκοπή
	14000
	 

	8
	ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
	Κατ’ αποκοπή
	16000
	 

	9
	ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ - ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ
	Κατ’ αποκοπή
	5000
	 

	10
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ
	Κατ’ αποκοπή
	10000
	 

	11
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	7000
	 

	12
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΟΥΝΗ - ΛΑΔΑΔΙΚΑ
	Κατ’ αποκοπή
	4000
	 

	13
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ)
	Κατ’ αποκοπή
	15000
	 

	14
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)
	Κατ’ αποκοπή
	15000
	 

	15
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
	Κατ’ αποκοπή
	10000
	 

	16
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΙΕΝΝΗ
	Κατ’ αποκοπή
	5000
	 

	17
	ΠΑΡΚΟ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
	 

	18
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
	 

	19
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	7000
	 

	20
	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ
	Κατ’ αποκοπή
	11000
	 

	21
	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
	 

	22
	ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΑΛΗ
	Κατ’ αποκοπή
	12000
	 

	23
	ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	24
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 1
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	25
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 2
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	26
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Επεισόδιο Νερού Νο8, Λεκάνη 3
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	27-37
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Μ. Αλέξανδρος (11 ανεξάρτητες τριάδες αντλιών, σύνολο 33 πίδακες)
	Κατ’ αποκοπή
	20000
	 

	38-49
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Ομπρέλες (12 ανεξάρτητες τριάδες αντλιών, σύνολο 36 πίδακες)
	Κατ’ αποκοπή
	20000
	 

	50
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 1
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	51
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 2
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	52
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 3
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	53
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Επεισόδιο Νερού Νο7, Λεκάνη 4
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	54
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, Επεισόδιο Νερού Νο6
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	55
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, Επεισόδιο Νερού Νο5
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	56
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΌΜΙΛΟΣ, Επεισόδιο Νερού Νο4
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	57
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο1
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	58
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο2
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	59
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Επεισόδιο Νερού Νο3, Λεκάνη Νο3
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	60
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ, Επεισόδιο Νερού Νο2
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	61
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΣΥΝΔΙΚΑ, Επεισόδιο Νερού Νο1
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	62
	ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, Καταρράκτης στον κήπο του Νερού
	Κατ’ αποκοπή
	15000
	 

	63
	ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	12000
	 

	64
	ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ
	Κατ’ αποκοπή
	4000
	 

	65
	ΠΑΡΚΟ ΨΕΛΛΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	12000
	 

	66
	ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	12000
	 

	67
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
	 

	68
	ΠΑΡΚΟ ΚΑΟΥΔΗ
	Κατ’ αποκοπή
	7000
	 

	69
	ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ
	Κατ’ αποκοπή
	6000
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	ΠΑΡΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
	Κατ’ αποκοπή
	8000
	 

	71
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΑΝΑΛΗΨΗ
	Κατ’ αποκοπή
	4000
	 

	72
	ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ
	Κατ’ αποκοπή
	8000
	 

	73
	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
	Κατ’ αποκοπή
	12000
	 

	74
	ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
	Κατ’ αποκοπή
	8000
	 

	75
	ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΛ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ
	Κατ’ αποκοπή
	4000
	 

	76
	ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ
	Κατ’ αποκοπή
	9000
	 

	77
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 1
	Κατ’ αποκοπή
	2000
	 

	78
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 2
	Κατ’ αποκοπή
	1500
	 

	79
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ, Αντλιοστάσιο 3
	Κατ’ αποκοπή
	1500
	 

	80
	ΠΑΡΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ποταμάκι
	Κατ’ αποκοπή
	10000
	 

	 
	Σύνολο/Πίνακας Α  (χωρίς Φ.Π.Α.):
	 

	  Β
	ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (€)

	1
	Ακροφύσιο Ring Jet, SP-6, 3/8'' 
	τεμ
	35,00 € 

	2
	Ακροφύσιο Ring Jet, SP-10, 1/2'' 
	τεμ
	50,00 € 

	3
	Ακροφύσιο Ring Jet, SP-14, 1'' 
	τεμ
	90,00 € 

	4
	Cascade jet, 1&1/4'' 
	τεμ
	270,00 € 

	5
	Cascade jet, 1&1/2'' 
	τεμ
	360,00 € 

	6
	Cascade jet, 2'' 
	τεμ
	490,00 € 

	7
	Cascade jet, 3'' 
	τεμ
	720,00 € 

	8
	Κυκλικός Δακτύλιος Φ1000, 24 ακροφυσίων
	τεμ
	830,00 € 

	9
	Υποβρύχιο φωτιστικό 6W, CW
	τεμ
	160,00 € 

	10
	Υποβρύχιο φωτιστικό 6W, RGB
	τεμ
	220,00 € 

	11
	Υποβρύχιο φωτιστικό 15W, CW
	τεμ
	280,00 € 

	12
	Υποβρύχιο φωτιστικό 15W, RGB
	τεμ
	350,00 € 

	13
	Υποβρύχιο φωτιστικό 25W, CW-RGB
	τεμ
	520,00 € 

	14
	Υποβρύχιο φωτιστικό 35W, CW-RGB
	τεμ
	650,00 € 

	15
	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 0.5kW, 4m3, h=6m
	τεμ
	630,00 €

	16
	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 0.9kW, 7m3, h=10m
	τεμ
	1.600,00 € 

	17
	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία COMPACT, 1.7kW, 12m3, h=12m
	τεμ
	1.650,00 € 

	18
	Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 1.1kW, 12-18m3, h=20m
	τεμ
	1.750,00 € 

	19
	Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 2.2kW, 20-28m3, h=20m
	τεμ
	2.100,00 € 

	20
	Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 3.0kW, 30-42m3, h=20m
	τεμ
	2.800,00 € 

	21
	Υποβρύχια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία πολυβάθμια, 4.0kW, 40-60m3, h=20m
	τεμ
	3.700,00 € 

	22
	Φυγοκεντρική αντλία επιφανείας με πρόφιλτρο, 0.75kW, 15m3/h=10m
	τεμ
	400,00 € 

	23
	Φυγοκεντρική αντλία επιφανείας με πρόφιλτρο, 1.5kW, 25m3/h=10m
	τεμ
	480,00 € 

	24
	Υδροχιτώνιο ψύξης για οριζόντιες αντλίες 1.1-2.2kW
	τεμ
	320,00 € 

	25
	Υδροχιτώνιο ψύξης για οριζόντιες αντλίες 3.0-4.0kW
	τεμ
	490,00 € 

	26
	Ανοξείδωτο φίλτρο strainer αντλίας compact
	τεμ
	170,00 € 

	27
	Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 1.1 kW
	τεμ
	580,00 € 

	28
	Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 2.2 kW
	τεμ
	800,00 € 

	29
	Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 3.0 kW
	τεμ
	1.430,00 € 

	30
	Κινητήρας οριζόντιας αντλίας 4.0 kW
	τεμ
	1.650,00 € 

	31
	Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 1.5kW
	τεμ
	720,00 € 

	32
	Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 2.2kW
	τεμ
	890,00 € 

	33
	Ρυθμιστής στροφών inverter τριφασικής εισόδου 3.7kW
	τεμ
	1.020,00 € 

	34
	Διακόπτης διαρροής 4P, 40A
	τεμ
	180,00 € 

	35
	Διακόπτης διαρροής 2P, 25A
	τεμ
	90,00 € 

	36
	Χρονοδιακόπτης ράγας αναλογικός με εφεδρεία
	τεμ
	80,00 € 

	37
	Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων
	τεμ
	75,00 € 

	38
	Ρελέ ισχύος 3Ρ
	τεμ
	45,00 € 

	39
	Ρελέ ισχύος 1Ρ
	τεμ
	32,00 € 

	40
	Μικροαυτόματος 3Ρ
	τεμ
	7,00 € 

	41
	Μικροαυτόματος 1Ρ
	τεμ
	50,00 € 

	Σύνολο/Πίνακας Β (χωρίς Φ.Π.Α.): 
	 250.000,00€

	Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης %
	 

	Σύνολο/Πίνακας Β (Ποσό μετά την εφαρμογή ποσοστού έκπτωσης %)
	 

	 
	 

	Σύνολο /Πίνακας Α + Πίνακας Β (χωρίς Φ.Π.Α.): 
	 

	Φ.Π.Α. 24%
	 

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)
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           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩ
