## ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια Υλικών: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΔΑΠΑΝΗ : 14.782,34 €
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  | Κ.Α : 30 / 7131.04.01
Αγγελάκη 13, 546 21
Πληροφορίες: Ε. Μάμμος
Τηλέφωνο:2313 318447
Fax: 2310233532
E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθεια Υλικών «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη
1 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόμιο=11/4'', ΜανομετρικόΥψος=4,5-9m, Q=0-10m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm, τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 2 | 373.86 | 747.72
2 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos(KP 250 AV1) INOX , Ν=0,5KW, Στόμιο=11/4'', Μανομετρικό Υψος=1,8-7,5m, Q=0-10m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm, τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 5 | 268.82 | 1344.1
3 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos ( ΑP UNILIFT 12 ) INOX, Ν= 1,9KW, Στόμιο= 2'', Μανομετρικό Υψος= 2,9-16,8m, Q= 0-32m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 12mm,τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 2 | 697.97 | 1395.94
4 | Αντλία επιφανείας αποστράγγισης τύπου grundfos(GP 7-44), Ν= 0,70 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος = 3 - 12m, Q= 4-14m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC - +40οC, κλάση προστασίας IP 44, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 50mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 3bar. | τεμ. | 3 | 415.33 | 1245.99
5 | Αντλία επιφανείας αποστράγγισης τύπου grundfos(GP 23-150), Ν= 1,90 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος = 12 - 18,7mΥΣ, Q= 4-24m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC - +40οC, κλάση προστασίας IP 44, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 50mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 3bar. | τεμ. | 3 | 712.71 | 2138.13
6 | Πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 10-3) Ν= 2,2 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 11/2'', Στόμιο κατάθλιψης= 11/2'', Μανομετρικό Ύψος= 48 - 22 m,Q= 0,0-15,0m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 6 bar/90οC - 10 bar/40οC, κλάση προστασίας IP 55, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar. | τεμ. | 1 | 432.6 | 432.6
7 | Πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 15-3) Ν= 4,0 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος= 52 - 39 m, Q= 0,0-20,0m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 6 bar/90οC - 10 bar/40οC, κλάση προστασίας IP 55, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar. | τεμ. | 1 | 730.86 | 730.86
8 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos (UNILIFT CC9A1 ) Συνθετικό υλικό, Ν= 0,78KW, Στόμιο κατάθλιψης = 11/4'', Μανομετρικό Υψος= 2,1-9,5m, Q= 0-13m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +40οC(έως και +70οC), κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm,τύπος πτερωτής ημιανοικτής. Αντλία αποστράγγισης υπογείων, κατάλληλη για άντληση καθαρών ή ελαφρά ακαθάρτων νερών από δοχεία συλλογής, φρεάτια ή λάκκους, με όρθια τοποθέτηση. Η αντλία αυτή διατίθεται και για ελαφρώς διαβρωτικά υγρά. | τεμ. | 6 | 199.03 | 1194.18
9 | Αντλία εμβαπτιζόμενη ακαθάρτων - λυμάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 35.40.06.A1 ) INOX,Ν=0,9 KW,Στόμιο κατάθλιψης= 11/2'',Μανομετρικό Ύψος= 2,2 - 9,7m,Q= 0 - 16m3/h τριφασική (1Χ230V), Φλοτεροδιακόπτης, θερμοκρασία νερού 0ο - +55ο,κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F,διάμερτρος ελεύθ. Περάσματος 35mm,τύπος πτερωτής vortex . | τεμ. | 1 | 539.72 | 539.72
10 | Αντλία εμβαπτιζόμενη ακαθάρτων - λυμάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 50 ) INOX, Ν=1,8KW, Στόμιο= 2'',Μ.Υ.Σ= 1,5 - 12m,Q= 0 - 32m3/h, τριφασική (1Χ400V),θερμοκρασία νερού 0ο - +55ο,κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F,διάμερτρος ελεύθ. Περάσματος 50mm,τύπος πτερωτής Vortex. | τεμ. | 1 | 1020.92 | 1020.92
11 | Αντλία φίλτρου μπλοκ αυτόματης αναρρόφησης τύπου Wilo (FBS 10 3 ). Ηλεκτρική σύνδεση 3~230/400 V, 50 Hz. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 3 m. Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +40 °C. Βαθμός προστασίας IP 54. Ισχύς Ν=0,6 Kw. Στόμιο αναρρόφησης= 2''. Στόμιο κατάθλιψης= 2''. Μανομετρικό Ύψος= 12 m. Παροχής Q=18,0 m3/h. Κλάση μόνωσης F. Διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25 mm. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2,3 bar. | τεμ. | 2 | 614 | 1228
|  | Σύνολο καθαρής αξίας |  |  | 12018.16
|  | Φ.Π.Α. |  | 0.23 | 2764.1768
|  | Γενικό σύνολο δαπάνης |  |  | 14782.3368
Θεσσαλονίκη 21-05-2013
Εγκρίνεται |  | Εγκρίνεται
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος του Τμήματος |  | Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
| ΗΛΜ εγκαταστάσεων | Κατασκευών και Συντηρήσεων
Εμ. Μάμμος Σ. Μουσούρης |  | Γεώργιος Παπαϊωάννου
Μηχανολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Μηχανικός |  | Αρχιτέκτων Μηχανικός με Β΄βαθμό
Θεσσαλονίκη 21-05-2013

## ΥΠΟΔ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( Στοιχεία προσφέροντος: Επωνυμία, τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ ) |  | Προμήθεια Υλικών: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
ΔΑΠΑΝΗ : 14.782,34 €
Κ.Α : 30 / 7131.04.01
Θεσσαλονίκη …. - …. - 2014
Προμήθεια Υλικών «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη
1 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόμιο=11/4'', ΜανομετρικόΥψος=4,5-9m, Q=0-10m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm, τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 2
2 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos(KP 250 AV1) INOX , Ν=0,5KW, Στόμιο=11/4'', Μανομετρικό Υψος=1,8-7,5m, Q=0-10m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm, τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 5
3 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos ( ΑP UNILIFT 12 ) INOX, Ν= 1,9KW, Στόμιο= 2'', Μανομετρικό Υψος= 2,9-16,8m, Q= 0-32m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 12mm,τύπος πτερωτής ημιανοικτής. | τεμ. | 2
4 | Αντλία επιφανείας αποστράγγισης τύπου grundfos(GP 7-44), Ν= 0,70 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος = 3 - 12m, Q= 4-14m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC - +40οC, κλάση προστασίας IP 44, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 50mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 3bar. | τεμ. | 3
5 | Αντλία επιφανείας αποστράγγισης τύπου grundfos(GP 23-150), Ν= 1,90 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος = 12 - 18,7mΥΣ, Q= 4-24m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC - +40οC, κλάση προστασίας IP 44, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 50mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 3bar. | τεμ. | 3
6 | Πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 10-3) Ν= 2,2 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 11/2'', Στόμιο κατάθλιψης= 11/2'', Μανομετρικό Ύψος= 48 - 22 m,Q= 0,0-15,0m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 6 bar/90οC - 10 bar/40οC, κλάση προστασίας IP 55, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar. | τεμ. | 1
7 | Πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 15-3) Ν= 4,0 KW, Στόμιο αναρρόφησης= 2'', Στόμιο κατάθλιψης= 2'', Μανομετρικό Ύψος= 52 - 39 m, Q= 0,0-20,0m3/h, τριφασική (3Χ400V), θερμοκρασία νερού 6 bar/90οC - 10 bar/40οC, κλάση προστασίας IP 55, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25mm, μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar. | τεμ. | 1
8 | Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos (UNILIFT CC9A1 ) Συνθετικό υλικό, Ν= 0,78KW, Στόμιο κατάθλιψης = 11/4'', Μανομετρικό Υψος= 2,1-9,5m, Q= 0-13m3/h, μονοφασική (1Χ230V), θερμοκρασία νερού 0οC- +40οC(έως και +70οC), κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F, διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 10mm,τύπος πτερωτής ημιανοικτής. Αντλία αποστράγγισης υπογείων, κατάλληλη για άντληση καθαρών ή ελαφρά ακαθάρτων νερών από δοχεία συλλογής, φρεάτια ή λάκκους, με όρθια τοποθέτηση. Η αντλία αυτή διατίθεται και για ελαφρώς διαβρωτικά υγρά. | τεμ. | 6
9 | Αντλία εμβαπτιζόμενη ακαθάρτων - λυμάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 35.40.06.A1 ) INOX,Ν=0,9 KW,Στόμιο κατάθλιψης= 11/2'',Μανομετρικό Ύψος= 2,2 - 9,7m,Q= 0 - 16m3/h τριφασική (1Χ230V), Φλοτεροδιακόπτης, θερμοκρασία νερού 0ο - +55ο,κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F,διάμερτρος ελεύθ. Περάσματος 35mm,τύπος πτερωτής vortex . | τεμ. | 1
10 | Αντλία εμβαπτιζόμενη ακαθάρτων - λυμάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 50 ) INOX, Ν=1,8KW, Στόμιο= 2'',Μ.Υ.Σ= 1,5 - 12m,Q= 0 - 32m3/h, τριφασική (1Χ400V),θερμοκρασία νερού 0ο - +55ο,κλάση προστασίας IP 68, κλάση μόνωσης F,διάμερτρος ελεύθ. Περάσματος 50mm,τύπος πτερωτής Vortex. | τεμ. | 1
11 | Αντλία φίλτρου μπλοκ αυτόματης αναρρόφησης τύπου Wilo (FBS 10 3 ). Ηλεκτρική σύνδεση 3~230/400 V, 50 Hz. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 3 m. Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +40 °C. Βαθμός προστασίας IP 54. Ισχύς Ν=0,6 Kw. Στόμιο αναρρόφησης= 2''. Στόμιο κατάθλιψης= 2''. Μανομετρικό Ύψος= 12 m. Παροχής Q=18,0 m3/h. Κλάση μόνωσης F. Διάμετρος ελεύθ. Περάσματος 25 mm. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 2,3 bar. | τεμ. | 2
Σύνολο καθαρής αξίας
|  | Φ.Π.Α. |  | 23%
Γενικό σύνολο δαπάνης
Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
Ο
Προσφέρον
(σφραγίδα-υπογραφή)