## Φύλλο1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1)
Αγγελάκη 13, 546 21
Πληροφορίες: κ. Κορτάρας , κ. Σιγλίδου |  |  |  | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | AK 20 / 2-8-2012
Τηλέφωνο: 2310877993, 2310296824
Email: t.kortaras@thessaloniki.gr |  |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 27183 | ΕΥΡΩ
Email: t.siglidou@thessaloniki.gr
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ / ΕΠΙΣΚΕΨΗ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | CARRIER ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 300 kW | 1 | 2 | 400 | 800
Model type: 30GX-102-A0318-PEE
|  | CARRIER | 1 | 2 | 350 | 700
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 25 kW
Model type: 50PZ/025/A9V
2 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | CARRIER ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 112 kW | 1 | 2 | 400 | 800
Model type: 30RA-160-B0683-PEE
3 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ | CARRIER | 1 | 2 | 400 | 800
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 44kW
Model type: 30RA-090-BO567-PEE
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | CLIVET ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ | 1 | 2 | 700 | 1400
Model type: WRH2120
5 | ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ | CLIVET – ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ | 1 | 2 | 650 | 1300
Model type: WRH280
6 | ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | DYNATHERM ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1 | 2 | 250 | 500
7 | Σ.Μ.Α. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | TRANE | 1 | 2 | 400 | 800
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 107 kW
Model type: CGAN 400A72N1XD
8 | ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ | TRANE | 1 | 2 | 350 | 700
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 64 kW
Model type: GGA / VGA 240
9 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ | THERMOCOLD – ΨΥΚΤΗΣ | 1 | 2 | 300 | 600
Model type: DE-2584-GO
10 | ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | McQUAY – ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 300 Kw | 1 | 2 | 1850 | 3700
Model type: ALS296.3 SE ST
|  | McQUAY – ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ 145 Kw | 2
Model type: McEnergy 145.2 SE ST
|  | CARRIER κλιματιστική μονάδα τύπου split unit 17kW (UPS room) | 2 | 4 | 400 | 1600
Model type: TECH 3000 38EYX/FX4CSX
|  | TECNAIR, κλιματιστική μονάδα τύπου close control (data room) | 2 | 12 | 400 | 4800
Model type:UKA51-H
11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ | DAIKIN |  | 2 | 1800 | 3600
|  | Model type: RSXY8HJ7W1 | 5
|  | Model type: RSXY5HJ7W1 | 3
|  | Model type: RSXY10HJY1 | 3
|  |  |  | Συνολικό Κόστος (€) |  | 22100
|  |  |  | ΦΠΑ |  | 5083
|  |  |  | Συνολική Δαπάνη (€) |  | 27183
Οι αναφερόμενες τιμές κόστους διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα Εκτέλεσης Αρχ/κών Έργων της Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχ/κών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις τρέχουσες τιμές διαφόρων εταιρειών της αγοράς.
Θεσσαλονίκη, 2/ 8 / 2012
ΣΥΝΤΑΞΗ |  | ΕΛΕΓΧΟΣ |  |  | ΘΕΩΡΗΣΗ
|  | Ο Προϊστάμενος Τμήμ. |  |  | Η Προϊσταμένη Δ/νσης
|  | Εκτέλεσης Αρχ/κων Έργων (α.α) |  |  | Κατασκευών Αρχ/κων Έργων
Θεμιστοκλής Κορτάρας
Μηχ. Μηχανικός, Π.Ε
Θεοδώρα Σιγλίδου |  | Ανδρέας Σπηλιόπουλος |  |  | Ελένη Φουντουλίδου
Μηχ. Μηχανικός, Π.Ε. |  | Αρχ. Μηχανικός, Π.Ε. |  |  | Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, Π.Ε.